## SP ZW
załącznik nr 5.9 do SIWZ
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 9 (dostawa przenośnego urządzenia do diagnozy i terapii EEG Biofeedback na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 Rawiczu)
Oferujemy dostawę przenośnego urządzenia EEG Biofeedback wymienionego za następującą kwotę:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przenośne urządzenie EEG Biofedback | Minimalne wymagania techniczne: Aparat przenośny min. 4 kanałowy do diagnozy i terapii EEG Biofeedback, o minimalnych parametrach: - min. 4-kanałowa głowica, - oprogramowanie do prowadzenia terapii EEG Biofeedback w języku polskim, - możliwość wykonania dodatkowych pomiarów np. EKG, - impedancja w czasie rzeczywistym, - baza danych do rejestracji pacjentów / uczniów (oprogramowanie "Baza Danych Pacjentów / uczniów)" do rejestracji, - tworzenia opisów treningów, eksportowania wyników, prowadzenia archiwizacji oraz tworzenia statystyk, - "krzywa uczenia" do porównywania wyników treningów, - przeglądanie zapisów treningów oraz tworzenie własnych protokołów / notatek treningowych, - bezprzewodowe przesyłanie danych, - przetwornik analogowo – cyfrowy min. 24 bitowy, - min. 56 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, - dodatkowe plansze z możliwością wyświetlania filmów, - zestaw elektrod miseczkowych i usznych, - pasta klejąca - 2 szt., - pasta ścierna - 2 szt., - laptop powinien zawierać system operacyjny kompatybilny z systemem, który posiada Zamawiając (Zamawiający posiada system operacyjny Windows) oraz powinien być kompatybilny z aparaturą umożliwiając sprawną i bezawaryjną pracę, nie powodujący problemów serwisowych i gwarancyjnych aparatury. Minimalne wymagania laptopa: procesor – min. 4 rdzeniowy, pamięć Ram – min 8 GB, dysk SSD – min. 240 GB, przekątna ekranu – min. 15 cali, rozdzielczość ekranu – min HD, min. 2 porty USB, karta graficzna dedykowana min 2GB pamięci własnej - monitor LCD min. 21 dla pacjenta, - instrukcja obsługi / użytkowania w języku polskim, - wsparcie techniczne i serwis w tym konsultacje telefoniczne i e-mailowe w okresie gwarancji i rękojmi. W ramach zamówienia Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia sprzętu w miejscu jego dostawy. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis) ....................................................