## SP6
załącznik nr 5.5 do SIWZ
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 5 (dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz prowadzenia zajęć z logopedii na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierakowie)
Oferujemy dostawę niżej wymienionych pomcy dydaktycznych i sprzętu za następujące kwoty:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ (SP6)
1 | Aparat fotograficzny | Minimalne parametry: - matryca min. 16 MP, - zoom optyczny: 20x, - zoom cyfrowy: 4x - stabilizacja obrazu, - wyświetlacz: LCD ruchomy, - wielkość ekranu min.: 2,7 cale, - lampa błyskowa, - nagrywanie dźwięku, - złącza USB, - nośniki danych: SD / SDHC / SDXC, - programy manualne i tematyczne, - zasilanie: akumulator, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rzutnik multimedialny | Parametry – jasność: min. 3000ANSI Lumen, rozdzielczość: full HD, kontrast: min. 15000:1 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Format: 16:9 Żywotność lampy: min. 3000h 1wejście VGA, 2 HDMI | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Ekran do rzutnika multimedialnego | Powierzchnia projekcyjna: biała matowa Rozwijanie elektryczne Sterowanie pilotem Sposób montażu: ścienny Format: 4:3 Szerokość powierzchni projekcyjnej: min 195,0 cm Wysokość powierzchni projekcyjnej: min 146,2 cm Przedmiot obejmuje również montaż | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | Laptop | Typ matrycy: podświetlenie: LED Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Procesor: min. 4-rdzeniowy, min. 4-wątkowy, bazowa częstotliwość procesora min. 1,6 GHz, Cache min. 6 MB Pamięć RAM: min. 8 GB, liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2/1 Pojemność dysku: min. 240 GB, Technologia dysku: SSD Karta graficzna: częstotliwość podstawowa układu graficznego min. 300 MHz Obsługa: min. 4K 60Hz Pamięć karty graficznej: współdzielona Napęd optyczny: nagrywarka DVD Komunikacja: bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0 Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, HDMI Wyjścia/wejścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) Porty USB: 1 x USB 2.0, 2 x min. USB 3.0 Złącze karty pamięci: SD Wyposażenie/funkcje: czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: z rodziny Windows | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Krążek Secchiego | Krążek Secchiego przyrząd do pomiaru przezroczystości wody z uchwytem do zaczepiania linki i z ciężarkiem. Dodatkowe wyposażenie: linka Średnica krążka: max. 25 mm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | Model szkieletu ryby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem poszczególnych elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.2 |  | Model szkieletu płaza np. żaby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polskii | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.3 |  | Model szkieletu gada np. jaszczurki lub żółwia naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.4 |  | Model szkieletu ptaka naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6.5 |  | Model szkieletu ssaka np. kota lub królika naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy | Fantom dziecięcy manekin ratowniczy do nauki pierwszej pomocy z ruchoma żuchwą i wymiennymi drogami oddechowymi umieszczony w torbie Materiał: tworzywo sztuczne Instrukcja obsługi: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Lupa | Minimalna średnica lupy: 55 mm Minimalne powiększenie lupy: 2,5x Ilość dodatkowych (mniejszych) soczewek: min. 2 sztuki Minimalne powiększenie dodatkowych (mniejszych) soczewek: 25x oraz 55x Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe Zasilanie: bateria | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | Pudełka do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Pojemnik do obserwacji owadów z wbudowanymi lupami (szkłami) powiększającymi, miarką pomiarową, otworami wentylacyjnymi Materiał: tworzywo sztuczne Ilość lup (szkieł powiększających): 3 sztuki | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | Zestaw preparatów mikroskopowych- przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | Taśma miernicza o długości 3m | Materiał (rodzaj) taśmy: włókno szklane Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Minimalna długość: 3 m Minimalne wyposażenie taśmy: składana korbka | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 0C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | Waga elektroniczna do 600 gramów | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga szalkowa z tworzywa wraz z min 25 odważnikami (metalowymi i plastikowymi) o różnej wadze Minimalne wymagania: cztery wymienne szalki, głębokie kalibrowanie | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą Materiał: tworzywo sztuczne przezroczyste Minimalna długość: 16 cm | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr – przenośna stacja pogodowa do pomiaru temperatury,wilgotności i ciśnienie atmosferycznego. | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Wiatromierz | Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru z wbudowanym wiatraczkiem i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Siłomierze - 6 sztuk | Zestaw siłomierzy sprężynowych o zakresie pomiarowym: 1N, 2 lub 2,5 N, 5N, 10N, 20N, 50 lub 100N z haczykami do zwieszenia Zestaw: min 6 sztuk Obudowa siłomierzy: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw: min. 4 różne pałeczki Minimalna długość pałeczki: 30cm | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | Silniczek elektryczny | Zakres napięcia: od min. 3 V do max. 9 V, Minimalna prędkość: 7400 obr./min. | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
24 | Zestaw magnesów - 28 elementów | Zestaw różnych rodzajów magnesów w skład którego wchodzą m.in. magnes podkowiasty, sztabkowy, folie magnetyczne, dwa rodzaje kompasów, Zestaw: min 28 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
25 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna umieszczona na wsporniku przymocowanym do podstawy Minimalna długość igły: 75 mm | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Zestaw soczewek | Zestaw soczewek wraz ze stojakiem. Materiał soczewki: szkło; Zestaw: minimum 6 różnych soczewek Zestaw umieszczony w opakowanu. | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | Lusterko wklęsło-wypukłe | Lusterko zawiera zestaw zwierciadeł wklęsłe i wypukłe umieszczone na wspólnej lub osobnych podstawach. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat wykorzystywany w doświadczeniach fizycznych. Kształt: trójkąt równoboczny Materiał: akryl lub szkło | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kostek z zawieszką (haczykiem) o równych objętościach i różnych masach. Zestaw: min. 4 kostek Materiał kostek: metal, stopy metali | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw sprężyn metalowych | Zestaw różnych sprężyn metalowych Zestawów: min 50 sztuk Zestaw umieszczony w opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy z pompką Pojemność: min 1 litr Materiał: tworzywo | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
32 | Latarka z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Latarka LED o dużej mocy ze wskaźnikiem laserowym Zasilanie: bateryjne Źródło światła: LED Kolor lasera: czerwony | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Zestaw skał i minerałów | Zestaw skał i minerałów o minimalnej wielkości 25 mm Zestaw: min. 50 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
34 | Probówki ze statywem | Zestaw probówek ze statywem:Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem Materiał: szkło sodowo – wapniowe lub borokrzemowe Średnica probówki: min. 16 mm, max. 25 mm Statyw (stojak) na ww. probówki: min. 6 otworów i min. 6 kołeczków do osuszania Średnica otworu: min. 16 mm, max. 25 mm (średnica otworu musi pozwalać na umieszczenie w niej zaoferowanej probówki) Materiał: tworzywo | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
35 | Cylinder miarowy plastiowy wysoki | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał cylindra: plastik (tworzywo) Pojemność: 250 ml | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
36 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem 100mm | Moździerz z tłuczkiem Materiał: porcelana Minimalna średnica (góra): 100 mm Kolor: biały | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
37 | Palnik spirytusowy | Palnik gazowy z regulacja płomieniaPaliwo: gaz propan / butan Minimalna temperatura płomienia: 1100°C | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
38 | Wskaźniki pH - 100 szt | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
39 | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do badania wody, w skład którego wchodzi minimum: - dwa testy na PH w dwóch zakresach - dwa testy na twardość wody (ogólnej i węglanowej) - test na zawartość amoniaku - test na zawartość azotynów - test na zawartość azotanów - test na zawartość fosforanów - test na zawartość żelaza Zestaw: min 9 testów (odczynników) Zestaw umieszczony opakowaniu Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
40 | Termos | Termos z izolacja próżniową Materiał: stal nierdzewna, Minimalna pojemność: 750 ml | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
41 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca z elastyczno – ruchomymi połączeniami z ochroną przed przepięciem Minimalna liczba gniazd zasilających: 5 Minimalna długość przewodu: 1,5 m | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
42 | Globus indukcyjny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
43 | Globus fizyczny duży | Typ globusa: fizyczny Minimalna średnica kuli: 42 cm Materiał: dowolny Wersja językowa: język polski Podświetlenie: nie | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
44 | Globus konturowy podświetlany | Globus konturowy bez nazw z zaznaczonymi konturami kontynentów, granic państw itp. z możliwością pisania ścieralnymi flamastrami (suchościeralnymi mazakami) Minimalna średnica kuli: 25 cm Podświetlenie: tak (mapa polityczna) | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
45 | Polska - mapa ścienna, fizyczna | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: jednostronna Minimalne wymiary: 145 x140 cm Skala: do 1:500 000 Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
46 | Europa - mapa fizyczna | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: jednostronna Minimalne wymiary: 160 x 120 cm Skala: do 1: 7 mln; Oprawa:plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
47 | Krajobrazy świata - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 114 cm Skala: do 1:24 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami - skala 1:2 | Model szkieletu człowieka z ruchomymi elementami (kończyny górne i dolne) umieszczonym na statywie Skala: 1:2 Minimalna wysokość: 85 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
49 | Przewodnik - las | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
50 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków drzew. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
51 | Przewodnik roślin i zwierząt | Książka (przewodnik / leksykon) o tematyce roślin i zwierząt, zawierający opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków roślin i zwierząt Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | Atlas owadów | Książka (atlas / przewodnik) zawierająca opisy, ilustracje i zdjęcia różnych gatunków owadów występujących w przyrodzie. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
53 | Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Książka (atlas) przedstawiająca informacje o minerałach, kamieniach szlachetnych i skałach wraz z opisami, ilustracjami, zdjęciami różnych minerałów, kamieni szlachetnych i skał. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | Atlas zwierząt chronionych w Polsce | Książka (atlas) przedstawiająca opisy, ilustracje lub fotografie różnych gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | Atlas roślin chronionych w Polsce | Książka (atlas / poradnik) opisująca różne gatunki roślin chronionych w Polsce wraz z ilustracjami, zdjęciami i rysunkami. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
56 | Folia, teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4 - 50 szt | Teczka typu ofertówka Materiał: tworzywo typu PCV Minimanlna ilość sztuk: 50 Format: A4 | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
57 | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy. Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna średnica magnesu: 20 mm Opakowanie: min. 60 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ (SP6)
58 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
59 | Liczydło dydaktyczne | Stelaż liczydła: profil kwadratowy, Podstawa liczydła: jezdna na kołkach z hamulcem, Wysokość: regulowana Liczenie: w zakresie 100-u Krążki / kule: tworzywo sztuczne lub drewniane | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
60 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 30 | 0 |  | 0 | 0
61 | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych (gra z paroma zestawami i kartami) | Matematyczne gry dydaktyczne i logiczne dedykowane dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Rodzaj pomocy: np.: zestaw kart i gier planszowych | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
62 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walce walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
63 | Siatki brył i figur geometrycznych | Skład zestawu: figury geometryczne, siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Zestaw powinien zawierać m.in. siatki brył: - ostrosłupa prawidłowego: czworokątnego, trójkątnego, sześciokątnego, - ostrosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, rombu, prostokąta, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - graniastosłupa prawidłowego: trójkątnego, sześciokątnego, - graniastosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, równoległoboku, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - prostopadłościanu o podstawie: prostokąta, kwadratu - sześcianu - czworościanu foremnego, - siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian Materiał: wszystkie elementy - tektura z podklejonym magnesem | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
64 | Bryły nieregularne | Skład zestawu: min 6 brył geometrycznych – wielościanów nieregularnych: - graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu lub trójkąta - graniastosłup prosty o podstawie trapezu - ostrosłup lub graniastosłup o podstawie prostokąta - ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
65 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Powierzchnia tablicy: z układem współrzędnych, suchościeralna, magnetyczna, do pisania markerami suchościeralnymi, Rama tablicy: aluminiowa z plastikowymi narożnikami Komplet: zestaw mocujący, półeczka Minimalne wymiary: 85x100 cm Kolor: biały | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
66 | Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne | Zestaw min. 14 plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień matematycznych: Skład zestawu: plansze: podstawowe symbole matematyczne, zbiory - pojęcia i definicje, działania na liczbach i wyrażeniach, ułamki, procent prosty i składany, Potęgowanie i pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, własności funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. Powierzchnia plansz: folia wzmacniająca Oprawa plansz: metalowa lub z tworzywa (min. dwa boki), z zawieszką Minimalne wymiary: 70 x 100 cm (po rozwinięciu) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
67 | Przybory tablicowe | Komplet (zestaw) min. 5 przyrządów tablicowych Skład zestawu: linijka o długości min 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm (30-60-90 st.), ekierka równoramienna 60 cm (45-45-90 st.), kątomierz, cyrkiel z przyssawkami Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
68 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Minimalny skład zestawu: - model Binostat – deska Galtona, - talia 52 kart do gry, - kostki do gry 6 – polowe z oczkami (min. 15 sztuk), - kulki w różnych kolorach, - białe pojemniki (butelki) z zakrętką (min. 6 sztuk), - otwarte pojemniki do wyrzucania kości (min. 4 sztuki) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
69 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres podziału do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres podziału do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres podziału do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
70 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZO - BIOLOGICZNAO - GEOGRAFICZNEJ (GS)
71 | Model szkieletu człowieka wielkość naturalna | Model szkieletu człowieka naturalnej wielkości, na ruchomym stojaku z możliwością demontażu czaszki i kończyn górnych i dolnych; ruchoma żuchwa Skala: 1:1 Minimalna wysokość: 170 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
72 | Model budowy anatomicznej człowieka (tułów) | Dwupłciowy model tułowia człowieka umieszczony na podstawie składający się z min 40 wyjmowanych części dających się rozłożyć. Jedna część tułowia przedstawia układ mięśni i ścięgien Minimalna wysokość: 85 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
73 | Fartuch laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny z min. dwoma kieszeniami zewnętrznymi Materiał: bawełna (100%) Długość fartucha: długi Długość rękawa: długi Rodzaj zapięcia: guziki lub napy Rozmiar: M Kolor: biały | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
74 | Apteczka z wyposażeniem | Apteczka z wyposażeniem umieszczona w torbie lub plecaku. Minimalna zawartość apteczki: - opaska elastyczna (bandaż elastyczny) 10 cm x 4 m - 2 szt. - bandaż dziany (bandaż zwykły)10 cm x 4 m - 1 szt. - bandaż dziany (bandaż zwykły) min. 4 cm x 4 m - 1 szt. - kompres gazowy min. 9 x 9 cm - 2 szt. - kompres gazowy 1/2 m2 - 1 szt. - 2 x komplet plastrów – 8 szt. - plaster na szpuli (rolce) 1,25 cm x 5 m - 1 szt. - chusta trójkątna - 1 szt. - opatrunek na oparzenia - 1 szt. - folia izotermiczna „Koc ratunkowy” (koc termoizolacyjny) - 1 szt. - rękawiczki - 3 pary - nożyczki - 1 szt - maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt - płyn lub żel do odkażania rąk - 1 szt. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
75 | Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | Pojemnik do obserwacji owadów z wbudowanymi lupami (szkłami) powiększającymi, siatką pomiarową, otworami wentylacyjnymi Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna średnica pojemnika: 60 mm Ilość lup (szkieł powiększających): min. 2 sztuki | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
76 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 0C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
77 | Pęseta | Pęseta z zaokrąglonymi (półokrągłymi) lub ostrymi końcówkami Materiał: stal nierdzewna Minimalna długość: 105 mm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
78 | Przewodnik roślin i zwierząt | Książka (przewodnik / leksykon) o tematyce roślin i zwierząt, zawierająca opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków roślin i zwierząt Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
79 | Model serca | Model serca umieszczony na stojaku / podstawce z któregoewentualnie można go ściągnąć Skala: 1:1 Ilość elementów: min 2 Wymiar: naturalny / rzeczywisty Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
80 | Model skóry człowieka | Model przekroju struktury skóry człowieka zamontowany podstawie. Materiał: tworzywo sztuczne Skala: 70 – krotne powiększenie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
81 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z igłą zawieszoną w płynie iprzyrządami celowniczymi. Minimalna średnica: 4,5 cm | sztuk |  | 6 | 0 |  | 0 | 0
82 | Mapa ścienna świata | Mapa świata (ogólnogeograficzna / polityczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 x 120 cm Skala: do 1:25 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
83 | Mapa scienna płyt litosfery | Mapa świata (geologia i tektonika) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 x 110 cm Skala: do1:37 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
84 | Globus uczniowski | Typ globusa: fizyczny Średnica kuli: min. 22 cm, max. 25 cm Materiał: stopka i cięciwa - tworzywo Wersja językowa: język polski Podświetlenie: nie | sztuk |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
85 | Globus w większej skali | Typ globusa: fizyczny, Minimalna średnica kuli: 42 cm, Materiał: dowolny Wersja językowa: polska Podświetlenie: nie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
86 | Globus indukcyny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
87 | Rękawiczki lateksowe/winylowe - 100 szt | Do jednorazowego użycia, pudrowane, niejałowe Surowiec: lateks z kauczuku naturalnego lub polichlorek winylu Środek pudrujący: skrobia kukurydziana Rozmiar: M Opakowanie: min. 100 sztuk | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
88 | Glukoza | Opakowanie: 75g | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
89 | Jodyna | Jodyna roztwór wodny 3% Pojemność: 500 ml | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
90 | Preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | Zestaw preparatów biologicznych: tkanek roślinnych i zwierzęcych zapakowanych w pudełko Wersja językowa: język polski Ilość preparatów: min. 50 sztuk | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ (GS)
91 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
92 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 16 | 0 |  | 0 | 0
93 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walce walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
94 | Bryły nieregularne | Skład zestawu: min 6 brył geometrycznych – wielościanów nieregularnych: - graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu lub trójkąta - graniastosłup prosty o podstawie trapezu - ostrosłup lub graniastosłup o podstawie prostokąta - ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
95 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Zestaw min. 14 plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień matematycznych: Skład zestawu: plansze: podstawowe symbole matematyczne, zbiory - pojęcia i definicje, działania na liczbach i wyrażeniach, ułamki, procent prosty i składany, Potęgowanie i pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, własności funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. Powierzchnia plansz: folia wzmacniająca Oprawa plansz: metalowa lub z tworzywa (min. dwa boki), z zawieszką Minimalne wymiary: 70 x 100 cm (po rozwinięciu) | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
96 | Zestawy tablicowe | Komplet (zestaw) min. 5 przyrządów tablicowych Skład zestawu: linijka o długości min 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm (30-60-90 st.), ekierka równoramienna 60 cm (45-45-90 st.), kątomierz, cyrkiel z przyssawkami Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
97 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Minimalny skład zestawu: - model Binostat – deska Galtona, - talia 52 kart do gry, - kostki do gry 6 – polowe z oczkami (min. 15 sztuk), - kulki w różnych kolorach, - białe pojemniki (butelki) z zakrętką (min. 6 sztuk), - otwarte pojemniki do wyrzucania kości (min. 4 sztuki) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
98 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres podziału do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres podziału do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres podziału do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
99 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII (SP6)
100 | Dmuchnij kulkę | Logopedyczna pomoc dydaktyczna w formie labiryntu magnetycznego. Minimalne wymiary obramowanej magnetycznej planszy: 30 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość); Minimalne wyposażenie: - min. 20 drewnianych elementów magnetycznych, - min. 2 magnetyczne półkule, - min. 3 piłeczki różnego rodzaju (np. pingpongowa, metalowa, drewniana) - min. 100 słomek | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis) ....................................................