## SP ZW
załącznik nr 5.8 do SIWZ
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 8 (dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz prowadzenia zajęć z logopedii na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi)
Oferujemy dostawę niżej wymienionych pomcy dydaktycznych i sprzętu za następujące kwoty:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
1 | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop optyczny z podłączeniem do komputera wraz z zestawem preparatów, szkiełek do przegotowywania preparatów oraz z narzędziami preparacyjnymi. Minimalne parametry: -obiektyw 4x, 10x, 40xs, - zakres powiększeń od 20x do 400, - oświetlenie górne i dolne typu LED, - okular WF5x, - głowica monokularowa obracana o 360 stopni, nachylona pod kątem 45 stopni - zasilanie bateryjne lub sieciowe, - zintegrowana kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 640 x 480 pixeli, - kabel USB, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga szalkowa z tworzywa wraz z min 25 odważnikami (metalowymi i plastikowymi) o różnej wadze Minimalne wymagania: cztery wymienne szalki, głębokie kalibrowanie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Aparat fotograficzny | Minimalne parametry: - matryca min. 16 MP, - zoom optyczny: 20x, - zoom cyfrowy: 4x - stabilizacja obrazu, - wyświetlacz: LCD ruchomy, - wielkość ekranu min.: 2,7 cale, - lampa błyskowa, - nagrywanie dźwięku, - złącza USB, - nośniki danych: SD / SDHC / SDXC, - programy manualne i tematyczne, - zasilanie: akumulator, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rzutnik multimedialny | Parametry – jasność: min. 3000ANSI Lumen, rozdzielczość: full HD, kontrast: min. 15000:1 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Format: 16:9 Żywotność lampy: min. 3000h 1wejście VGA, 2 HDMI | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Ekran do rzutnika multimedialnego | Powierzchnia projekcyjna: biała matowa Rozwijanie elektryczne Sterowanie pilotem Sposób montażu: ścienny Format: 4:3 Szerokość powierzchni projekcyjnej: min 195,0 cm Wysokość powierzchni projekcyjnej: min 146,2 cm Przedmiot obejmuje również montaż | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Laptop | Typ matrycy: podświetlenie: LED Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Procesor: min. 4-rdzeniowy, min. 4-wątkowy, bazowa częstotliwość procesora min. 1,6 GHz, Cache min. 6 MB Pamięć RAM: min. 8 GB, liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2/1 Pojemność dysku: min. 240 GB, Technologia dysku: SSD Karta graficzna: częstotliwość podstawowa układu graficznego min. 300 MHz Obsługa: min. 4K 60Hz Pamięć karty graficznej: współdzielona Napęd optyczny: nagrywarka DVD Komunikacja: bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0 Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, HDMI Wyjścia/wejścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) Porty USB: 1 x USB 2.0, 2 x min. USB 3.0 Złącze karty pamięci: SD Wyposażenie/funkcje: czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: z rodziny Windows | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Modele: Szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | Model szkieletu ryby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem poszczególnych elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  | Model szkieletu płaza np. żaby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polskii | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.3 |  | Model szkieletu gada np. jaszczurki lub żółwia naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.4 |  | Model szkieletu ptaka naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7.5 |  | Model szkieletu ssaka np. kota lub królika naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 0C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11 | Waga elektroniczna do 600 g | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Minimalna średnica: 4,5 cm | sztuk |  | 8 | 0 |  | 0 | 0
13 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą Materiał: tworzywo sztuczne przezroczyste Minimalna długość: 16 cm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr – przenośna stacja pogodowa do pomiaru temperatury,wilgotności i ciśnienie atmosferycznego. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | Wiatromierz | Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru z wbudowanym wiatraczkiem i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | Zestaw klocków plastikowych | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, kolorach i wzorach w opakowaniu/pudełku z pokrywką. Materiał: drewno lub plastik Minimalna ilość elementów: 100 sztuk | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Odtwarzacz CD z głośnikami | Radioodtwarzacz z CD, płyta wkładana od góry, radio analogowe z pamięcią Minimalne wymagania urządzenia: - złącze USB, - odtwarzanie formatów Audio CD, CD -R/RW, MP3, - dźwięk: stereo, - ilość głośników: 2, moc wyjściowa min. 2 x 1,5 W - wyświetlacz LCD, - wejście słuchawkowe, - zasilanie sieciowe + bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 | Bibuła laboratoryjna | Bibuła laboratoryjna jakościowo miękka lub średnia Minimalne wymiary: 450-560 mm Opakowanie: min 100 arkuszy | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Wskaźnik pH | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Fartuch | Fartuch laboratoryjny z min. dwoma kieszeniami zewnętrznymi Materiał: bawełna (100%) Długość fartucha: długi Długość rękawa: długi Rodzaj zapięcia: guziki lub napy Rozmiar: M Kolor: biały | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Ładowarka do baterii | Ładowarka do baterii z cyfrowym wyświetlaczem i możliwością ładowania różnych baterii jednocześnie. Liczba kanałów ładowania: minimum 4 Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Termos | Termos z izolacja próżniową Materiał: stal nierdzewna, Minimalna pojemność: 750 ml | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | Saperka | Saperka składana z pokrowcem Materiał: stal Minimalna długość całkowita: 48 cm Minimalne wymiar szufli: 11x15 cm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
24 | Akwarium | Akwarum z wyposażeniem. Minimalny skład zestawu: pokrywa plastikowa z min. jedną świetlówką i z dodatkową klapką do łatwego karmienia, filtr, grzałka z termostatem, Materiał: szkło; Pojemność: minimum 54 litry, Kształt: owalny lub prostokątny | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
25 | Donica | Materiał: plastik (tworzywo) lub ceramika Minimalna pojemność: 3l Maksymalna pojemność: 10l | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Pojemniki plastikowe z przykrywkami | Pojemnik plastikowy z przykrywką, obustronnym zamknięciem i uchwytem do przenoszenia Pojemność: 15 l Materiał: plastik (tworzywo) | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca z elastyczno – ruchomymi połączeniami z ochroną przed przepięciem Minimalna liczba gniazd zasilających: 5 Minimalna długość przewodu: 1,5 m | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Globus indukcyjny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | Globus fizyczny duży | Typ globusa: fizyczny, Minimalna średnica kuli: 42 cm, Materiał: dowolny Wersja językowa: polska Podświetlenie: nie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | Krajobraz świata - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 114 cm Skala: do 1:24 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Ochrona przyrody w Polsce - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 120 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
32 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami - skala 1:2 | Model szkieletu człowieka z ruchomymi elementami (kończyny górne i dolne) umieszczonym na statywie Skala: 1:2 Minimalna wysokość: 85 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Przewodnik - las | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
34 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków drzew. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
35 | Przewodnik rosliny i zwierząta | Książka (przewodnik / leksykon) o tematyce roślin i zwierząt, zawierająca opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków roślin i zwierząt Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
36 | Folia, teczka typu ofertówka | Teczka typu ofertówka Materiał: tworzywo typu PCV Minimanlna ilość sztuk: 50 Format: A4 | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
37 | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy. Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna średnica magnesu: 20 mm Opakowanie: min. 60 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
38 | Barniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku Zestaw: min. 8 sztuk Minimalna waga opakowania: 4 g | zestaw |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII
39 | Dmuchnij kulkę | Logopedyczna pomoc dydaktyczna w formie labiryntu magnetycznego. Minimalne wymiary obramowanej magnetycznej planszy: 30 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość); Minimalne wyposażenie: - min. 20 drewnianych elementów magnetycznych, - min. 2 magnetyczne półkule, - min. 3 piłeczki różnego rodzaju (np. pingpongowa, metalowa, drewniana) - min. 100 słomek | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis) ....................................................