## SP SK
załącznik nr 5.7 do SIWZ
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 7 (dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej)
Oferujemy dostawę niżej wymienionych pomcy dydaktycznych i sprzętu za następujące kwoty:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
1 | Teleskop | Teleskop soczewkowy. Minimalne parametry: - system optyczny: refraktor - średnica obiektywu: min. 60 mm - ogniskowa obiektywu: 700 mm - okulary: 4/12,5/20 mm - lunetka celownicza (szukacz): 5x24 - soczewka Barlow’a: 3x - powiększenie: 35x-525x - typ montażu: azymutalny (AZ) - statyw: aluminiowy Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop optyczny z podłączeniem do komputera wraz z zestawem preparatów, szkiełek do przegotowywania preparatów oraz z narzędziami preparacyjnymi. Minimalne parametry: -obiektyw 4x, 10x, 40xs, - zakres powiększeń od 20x do 400, - oświetlenie górne i dolne typu LED, - okular WF5x, - głowica monokularowa obracana o 360 stopni, nachylona pod kątem 45 stopni - zasilanie bateryjne lub sieciowe, - zintegrowana kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 640 x 480 pixeli, - kabel USB, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rzutnik multimedialny | Parametry – jasność: min. 3000ANSI Lumen, rozdzielczość: full HD, kontrast: min. 15000:1 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Format: 16:9 Żywotność lampy: min. 3000h 1wejście VGA, 2 HDMI | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | Laptop | Typ matrycy: podświetlenie: LED Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Procesor: min. 4-rdzeniowy, min. 4-wątkowy, bazowa częstotliwość procesora min. 1,6 GHz, Cache min. 6 MB Pamięć RAM: min. 8 GB, liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2/1 Pojemność dysku: min. 240 GB, Technologia dysku: SSD Karta graficzna: częstotliwość podstawowa układu graficznego min. 300 MHz Obsługa: min. 4K 60Hz Pamięć karty graficznej: współdzielona Napęd optyczny: nagrywarka DVD Komunikacja: bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0 Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, HDMI Wyjścia/wejścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) Porty USB: 1 x USB 2.0, 2 x min. USB 3.0 Złącze karty pamięci: SD Wyposażenie/funkcje: czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: z rodziny Windows | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do badania wody, w skład którego wchodzi minimum: - dwa testy na PH w dwóch zakresach - dwa testy na twardość wody (ogólnej i węglanowej) - test na zawartość amoniaku - test na zawartość azotynów - test na zawartość azotanów - test na zawartość fosforanów - test na zawartość żelaza Zestaw: min 9 testów (odczynników) Zestaw umieszczony opakowaniu Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Krążek Secchiego | Krążek Secchiego przyrząd do pomiaru przezroczystości wody z uchwytem do zaczepiania linki i z ciężarkiem. Dodatkowe wyposażenie: linka Średnica krążka: max. 25 mm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Model szkieletu człowieka (skala 1:1) | Model szkieletu człowieka naturalnej wielkości, na ruchomym stojaku z możliwością demontażu czaszki i kończyn górnych i dolnych; ruchoma żuchwa Skala: 1:1 Minimalna wysokość: 170 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.1 | Szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | Model szkieletu ryby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem poszczególnych elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.2 |  | Model szkieletu płaza np. żaby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polskii | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.3 |  | Model szkieletu gada np. jaszczurki lub żółwia naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.4 |  | Model szkieletu ptaka naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8.5 |  | Model szkieletu ssaka np. kota lub królika naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Pojemnik do obserwacji owadów z wbudowanymi lupami (szkłami) powiększającymi, miarką pomiarową, otworami wentylacyjnymi Materiał: tworzywo sztuczne Ilość lup (szkieł powiększających): 3 sztuki | sztuk |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
10 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuk |  | 3 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkręgowce | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkregowce Zestaw: min różnych 5 preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
15 | Zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka cz. I | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka cz. I Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zologiczne Zestaw: min 30 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
21 | Taśma miernicza o długości 3m | Materiał (rodzaj) taśmy: włókno szklane Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Minimalna długość: 3 m Minimalne wyposażenie taśmy: składana korbka | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | Termometr z sondą | Termometr z sondą Wyświetlacz: LCD Zakres pomiaru: min. -50 do + 200C Zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
24 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 0C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
25 | Waga elektroniczna do 600 g | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga szalkowa z tworzywa wraz z min 25 odważnikami (metalowymi i plastikowymi) o różnej wadze Minimalne wymagania: cztery wymienne szalki, głębokie kalibrowanie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Minimalna średnica: 4,5 cm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą Materiał: tworzywo sztuczne przezroczyste Minimalna długość: 16 cm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr – przenośna stacja pogodowa do pomiaru temperatury,wilgotności i ciśnienie atmosferycznego. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | Wiatromierz | Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru z wbudowanym wiatraczkiem i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Areometr | Zestaw areometrów do mierzenia gęstości cieczy. Zestaw min.: 5 szt Zakres pomiaru: od 0,700 do 1,200g/cm3 Materiał: szkło | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
32 | Siłomierze - 6 sztuk | Zestaw siłomierzy sprężynowych o zakresie pomiarowym: 1N, 2 lub 2,5 N, 5N, 10N, 20N, 50 lub 100N z haczykami do zwieszenia Zestaw: min 6 sztuk Obudowa siłomierzy: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Miernik uniwersalny do pomiaru różnych wielkości fizycznych (prąd stały, prąd zmienny, opór elektryczny) z sondą do pomiaru temperatury i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
34 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw: min. 4 różne pałeczki Minimalna długość pałeczki: 30cm | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
35 | Silniczek elektryczny | Zakres napięcia: od min. 3 V do max. 9 V, Minimalna prędkość: 7400 obr./min. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
36 | Zestaw magnesów - 28 elementów | Zestaw różnych rodzajów magnesów w skład którego wchodzą m.in. magnes podkowiasty, sztabkowy, folie magnetyczne, dwa rodzaje kompasów, Zestaw: min 28 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
37 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne umieszczone w zamkniętymprzezroczystym opakowaniu. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
38 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna umieszczona na wsporniku przymocowanym do podstawy Minimalna długość igły: 75 mm | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
39 | Lusterko wklęsło-wypukłe | Lusterko zawiera zestaw zwierciadeł wklęsłe i wypukłe umieszczone na wspólnej lub osobnych podstawach. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
40 | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) umieszczony na podstawie z napędem ręcznym. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
41 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kostek z zawieszką (haczykiem) o równych objętościach i różnych masach. Zestaw: min. 4 kostek Materiał kostek: metal, stopy metali | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
42 | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy z pompką Pojemność: min 1 litr Materiał: tworzywo | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
43 | Zestaw skał i minerałów | Zestaw skał i minerałów o minimalnej wielkości 25 mm Zestaw: min. 50 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
44 | Stetoskop | Stetoskop adresowany do uczniów w szkołach, przeznaczony do celów dydaktycznych. Minimalne wyposażenie: jednostronna głowica, przewód wykonany z PVC. Minimalna długość: 740 mm. | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
45 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny Wyświetlacz: LCD Minimalna pamięć: 90 pomiarów Pomiary: ciśnienia, pulsu Zasilanie: baterie i/lub zasilanie | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
46 | Odtwarzacz CD z głośnikami | Radioodtwarzacz z CD, płyta wkładana od góry, radio analogowe z pamięcią Minimalne wymagania urządzenia: - złącze USB, - odtwarzanie formatów Audio CD, CD -R/RW, MP3, - dźwięk: stereo, - ilość głośników: 2, moc wyjściowa min. 2 x 1,5 W - wyświetlacz LCD, - wejście słuchawkowe, - zasilanie sieciowe + bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
47 | Probówki ze statywem | Zestaw probówek ze statywem:Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem Materiał: szkło sodowo – wapniowe lub borokrzemowe Średnica probówki: min. 16 mm, max. 25 mm Statyw (stojak) na ww. probówki: min. 6 otworów i min. 6 kołeczków do osuszania Średnica otworu: min. 16 mm, max. 25 mm (średnica otworu musi pozwalać na umieszczenie w niej zaoferowanej probówki) Materiał: tworzywo | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | Bibuła laboratoryjna | Bibuła laboratoryjna jakościowo miękka lub średnia Minimalne wymiary: 450-560 mm Opakowanie: min 100 arkuszy | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
49 | Wskaźnik pH | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
50 | Siarka | Siarka sublimowana, czysta (proszek) Opakowanie: min. 500 g. | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
51 | Globus indukcyjny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | Globus konturowy podświetlany | Globus konturowy bez nazw z zaznaczonymi konturami kontynentów, granic państw itp. z możliwością pisania ścieralnymi flamastrami (suchościeralnymi mazakami) Minimalna średnica kuli: 25 cm Podświetlenie: tak (mapa polityczna) | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
53 | Krajobrazy świata - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 114 cm Skala: do 1:24 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | Ochrona przyrody w Poslce - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 120 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków drzew. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
56 | Przewodnik do rozpoznawania motyli | Książka (przewodnik / leksykon / atlas) zawierająca opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków motyli. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
57 | Przewodnik do rozpoznawania owadów | Książka (przewodnik) zawierająca informacje, rysunki i zdjęcia różnych gatunków owadów występujących w przyrodzie. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
58 | Atlas zwierząt chronionych w Polsce | Książka (atlas) przedstawiająca opisy, ilustracje lub fotografie różnych gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
59 | Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Książka (przewodnik / poradnik) zawierająca opisy wraz z rysunkami różnych gatunków ptaków żyjących wokół nas. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ
60 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
61 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 12 | 0 |  | 0 | 0
62 | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych (pojedyncze) | Matematyczne gry dydaktyczne i logiczne do nauki ułamków, dedykowane dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Rodzaj pomocy: układanka lub domino. | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
63 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walce walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
64 | Siatki brył i figur geometrycznych | Skład zestawu: figury geometryczne, siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Zestaw powinien zawierać m.in. siatki brył: - ostrosłupa prawidłowego: czworokątnego, trójkątnego, sześciokątnego, - ostrosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, rombu, prostokąta, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - graniastosłupa prawidłowego: trójkątnego, sześciokątnego, - graniastosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, równoległoboku, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - prostopadłościanu o podstawie: prostokąta, kwadratu - sześcianu - czworościanu foremnego, - siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian Materiał: wszystkie elementy - tektura z podklejonym magnesem | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
65 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Powierzchnia tablicy: z układem współrzędnych, suchościeralna, magnetyczna, do pisania markerami suchościeralnymi, Rama tablicy: aluminiowa z plastikowymi narożnikami Komplet: zestaw mocujący, półeczka Minimalne wymiary: 85x100 cm Kolor: biały | sztuk |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
66 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres podziału do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres podziału do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres podziału do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
67 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis) ....................................................