## SP5
załącznik nr 5.4 do SIWZ (AKTUALNY)
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 4 (dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przyrodniczej i matematycznej oraz prowadzenia zajęć z logopedii na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rawiczu)
Oferujemy dostawę niżej wymienionych pomcy dydaktycznych i sprzętu za następujące kwoty:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ
1 | Teleskop | Teleskop soczewkowy. Minimalne parametry: -system optyczny: refraktor - średnica obiektywu: min. 60 mm - ogniskowa obiektywu: 700 mm - okulary: 4/12,5/20 mm - lunetka celownicza (szukacz): 5x24 - soczewka Barlow’a: 3x - powiększenie: 35x-525x - typ montażu: azymutalny (AZ) - statyw: aluminiowy Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop optyczny z podłączeniem do komputera wraz z zestawem preparatów, szkiełek do przegotowywania preparatów oraz z narzędziami preparacyjnymi. Minimalne parametry: -obiektyw 4x, 10x, 40xs, - zakres powiększeń od 20x do 400, - oświetlenie górne i dolne typu LED, - okular WF5x, - głowica monokularowa obracana o 360 stopni, nachylona pod kątem 45 stopni - zasilanie bateryjne lub sieciowe, - zintegrowana kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 640 x 480 pixeli, - kabel USB, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
3 | Waga szalkowa metalowa + odważniki | Waga szalkowa metalowa wraz z min. 13 odważnikami o różnej wadze Maksymalne obciążenie: 2000 g | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
4 | Aparat fotograficzny | Minimalne parametry: - matryca min. 16 MP, - zoom optyczny: 20x, - zoom cyfrowy: 4x - stabilizacja obrazu, - wyświetlacz: LCD ruchomy, - wielkość ekranu min.: 2,7 cale, - lampa błyskowa, - nagrywanie dźwięku, - złącza USB, - nośniki danych: SD / SDHC / SDXC, - programy manualne i tematyczne, - zasilanie: akumulator, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
5 | Laptop | Typ matrycy: podświetlenie: LED Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Procesor: min. 4-rdzeniowy, min. 4-wątkowy, bazowa częstotliwość procesora min. 1,6 GHz, Cache min. 6 MB Pamięć RAM: min. 8 GB, liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2/1 Pojemność dysku: min. 240 GB, Technologia dysku: SSD Karta graficzna: częstotliwość podstawowa układu graficznego min. 300 MHz Obsługa: min. 4K 60Hz Pamięć karty graficznej: współdzielona Napęd optyczny: nagrywarka DVD Komunikacja: bluetooth, LAN (RJ-45), WiFi Interfejsy: USB 2.0, USB 3.0 Wyjścia/wejścia obrazu: D-Sub / VGA, HDMI Wyjścia/wejścia dźwięku: słuchawkowe/mikrofonowe (Combo) Porty USB: 1 x USB 2.0, 2 x min. USB 3.0 Złącze karty pamięci: SD Wyposażenie/funkcje: czytnik kart pamięci, kamera internetowa, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon System operacyjny: z rodziny Windows | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
6 | Statyw | Minimalny skład zestawu: - podstawa statywu z prętem, - dwa pierścienie o rożnych średnicach z łącznikiem lub łącznikami, - łapa uniwersalna (łapa do kolb) z łącznikiem - lapa trójpalczasta (do chłodnic) z łącznikiem | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
7 | Przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do badania wody, w skład którego wchodzi minimum: - dwa testy na PH w dwóch zakresach - dwa testy na twardość wody (ogólnej i węglanowej) - test na zawartość amoniaku - test na zawartość azotynów - test na zawartość azotanów - test na zawartość fosforanów - test na zawartość żelaza Zestaw: min 9 testów (odczynników) Zestaw umieszczony opakowaniu Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa jednostronna / dwustronna do suszenia szkłalaboratoryjnego z tacką / wanienką ściekową / zbionikiem na wodę. Minimalna ilość kołków / prętów: 44 szt Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
9 | Lodówka z zamrażalnikiem | Lodówka z zamrażalnikiem, wolnostojąca Sterowanie: mechaniczne Pojemność chłodziarki: min. 97 litrów Pojemność zamrażalnika: min. 16 litrów Klasa energetyczna: min. A+ Kolor: biały | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
10 | Krążek Secchiego | Krążek Secchiego przyrząd do pomiaru przezroczystości wody z uchwytem do zaczepiania linki i z ciężarkiem. Dodatkowe wyposażenie: linka Średnica krążka: max. 25 mm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.1 | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka | Model szkieletu ryby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem poszczególnych elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.2 |  | Model szkieletu płaza np. żaby naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polskii | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.3 |  | Model szkieletu gada np. jaszczurki lub żółwia naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.4 |  | Model szkieletu ptaka naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
11.5 |  | Model szkieletu ssaka np. kota lub królika naturalnej wielkości umieszczony na podstawie lub zatopiony w tworzywie; zawiera opis wraz z oznaczeniem elementów budowy szkieletu Opis (wersja językowa): język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
12 | Fantom - dziecięcy manekin ratowniczy | Fantom dziecięcy manekin ratowniczy do nauki pierwszej pomocy z ruchoma żuchwą i wymiennymi drogami oddechowymi umieszczony w torbie Materiał: tworzywo sztuczne Instrukcja obsługi: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | Lupa | Minimalna średnica lupy: 55 mm Minimalne powiększenie lupy: 2,5x Ilość dodatkowych (mniejszych) soczewek: min. 2 sztuki Minimalne powiększenie dodatkowych (mniejszych) soczewek: 25x oraz 55x Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe Zasilanie: bateria | sztuka |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
14 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
15 | Taśma miernicza o długosci 3m | Materiał (rodzaj) taśmy: włókno szklane Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Minimalna długość: 3 m Minimalne wyposażenie taśmy: składana korbka | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
16 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
17 | Termometr z sondą | Termometr z sondą Wyświetlacz: LCD Zakres pomiaru: min. -50 do + 200C Zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
18 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 0C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
19 | Waga elektroniczna do 600 gramów | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
20 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Minimalna średnica: 4,5 cm | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
21 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą Materiał: tworzywo sztuczne przezroczyste Minimalna długość: 16 cm | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
22 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr – przenośna stacja pogodowa do pomiaru temperatury,wilgotności i ciśnienie atmosferycznego. | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
23 | Wiatromierz | Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru z wbudowanym wiatraczkiem i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
24 | Areometr | Zestaw areometrów do mierzenia gęstości cieczy. Zestaw min.: 5 szt Zakres pomiaru: od 0,700 do 1,200g/cm3 Materiał: szkło | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
25 | Siłomierze - 6 sztuk | Zestaw siłomierzy sprężynowych o zakresie pomiarowym: 1N, 2 lub 2,5 N, 5N, 10N, 20N, 50 lub 100N z haczykami do zwieszenia Zestaw: min 6 sztuk Obudowa siłomierzy: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Miernik uniwersalny do pomiaru różnych wielkości fizycznych (prąd stały, prąd zmienny, opór elektryczny) z sondą do pomiaru temperatury i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
27 | Elektroskop | Elektroskop do przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki umieszczony na podstawie. Materiał obudowy: metal i szkło | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
28 | Silniczek elektryczny | Zakres napięcia: od min. 3 V do max. 9 V, Minimalna prędkość: 7400 obr./min. | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
29 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne umieszczone w zamkniętymprzezroczystym opakowaniu. | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
30 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna umieszczona na wsporniku przymocowanym do podstawy Minimalna długość igły: 75 mm | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
31 | Lusterko wklęsło-wypukłe | Lusterko zawiera zestaw zwierciadeł wklęsłe i wypukłe umieszczone na wspólnej lub osobnych podstawach. | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
32.1 | Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat wykorzystywany w doświadczeniach fizycznych. Kształt: trójkąt równoboczny Materiał: akryl | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
32.2 |  | Pryzmat wykorzystywany w doświadczeniach fizycznych. Kształt: trójkąt równoboczny Materiał: szkło | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) | Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) umieszczony na podstawie z napędem ręcznym. | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
34 | Odtwarzacz CD z głośnikami | Radioodtwarzacz z CD, płyta wkładana od góry, radio analogowe z pamięcią Minimalne wymagania urządzenia: - złącze USB, - odtwarzanie formatów Audio CD, CD -R/RW, MP3, - dźwięk: stereo, - ilość głośników: 2, moc wyjściowa min. 2 x 1,5 W - wyświetlacz LCD, - wejście słuchawkowe, - zasilanie sieciowe + bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
35 | Probówki ze statywem | Zestaw probówek ze statywem:Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem Materiał: szkło sodowo – wapniowe lub borokrzemowe Średnica probówki: min. 16 mm, max. 25 mm Statyw (stojak) na ww. probówki: min. 6 otworów i min. 6 kołeczków do osuszania Średnica otworu: min. 16 mm, max. 25 mm (średnica otworu musi pozwalać na umieszczenie w niej zaoferowanej probówki) Materiał: tworzywo | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
36 | Cylinder miarowy plastiowy wysoki | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał cylindra: plastik (tworzywo) Pojemność: 250 ml | sztuka |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
37 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem 100mm | Moździerz z tłuczkiem Materiał: porcelana Minimalna średnica (góra): 100 mm Kolor: biały | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
38 | Palnik gazowy | Palnik gazowy z regulacja płomieniaPaliwo: gaz propan / butan Minimalna temperatura płomienia: 1100°C | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
39 | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy z kołpakiem z tworzywa (PP) Materiał palnika: szkło Minimalna pojemność: 150 ml | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
40 | Suszarka na szkło labolatoryjne | Suszarka na szkło laboratoryjne z ociekaczem Minimalna ilość stanowisk: 32 Materiał: stal pokryta PCV Minimalne ilość bolców: 32 | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
41 | Wentylator biurkowy | Minimalna moc: 21 W Minimalna średnica: 23 cm Minimalna ilość prędkości: 2 | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
42 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | Bezprzewodowy czajnik elektryczny z regulacją i podtrzymywaniem temperatury, wyświetlaczem, sygnalizacją dźwiękową (alarmem), obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody, Minimalna pojemność: 1,7 litra Minimalna moc: 2400 W | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
43 | Ładowarka do baterii | Ładowarka do baterii z cyfrowym wyświetlaczem i możliwością ładowania różnych baterii jednocześnie. Liczba kanałów ładowania: minimum 4 Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
44 | Naczynie/czerpak do pobierania wody | Czerpak z zaciskiem do pobierania wody, mocowanie na drążku teleskopowym Materiał zlewki: tworzywo Pojemność zlewki: min. 1000 ml | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
45 | Sieć workowa z drążkiem aluminiowym | Sieć workowa z drążkiem teleskopowym. Materiał sieci: nylon Średnica obręczy sieci: minimum 200 mm Materiał drążka: aluminium | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
46 | Sitka o różnej wielkości oczek | Sitko o różnej wielkości oczek z zaczepami Minimalna średnica sitka średnica: 34 cm Materiał: metal powlekany trwałą emalią Wymiary oczek: od min. 2 do max 5 mm | sztuka |  | 4 | 0 |  | 0 | 0
47 | Linka skalowana - nylonowa | Linka skalowana m.in. do krążka Secchiego zawijana na uchwycie Minimalna długość: 10 m Skalowanie: co 50 cm lub 100 cm, | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | Termos | Termos z izolacja próżniową Materiał: stal nierdzewna, Minimalna pojemność: 750 ml | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
49 | Saperka | Saperka składana z pokrowcem Materiał: stal Minimalna długość całkowita: 48 cm Minimalne wymiar szufli: 11x15 cm | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
50 | Globus indukcyjny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
51 | Globus fizyczny duży | Typ globusa: fizyczny Minimalna średnica kuli: 42 cm Materiał: dowolny Wersja językowa: język polski Podświetlenie: nie | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | globus konturowy podświetlany | Globus konturowy bez nazw z zaznaczonymi konturami kontynentów, granic państw itp. z możliwością pisania ścieralnymi flamastrami (suchościeralnymi mazakami) Minimalna średnica kuli: 25 cm Podświetlenie: tak (mapa polityczna) | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
53 | Przewodnik - las | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | Przewodnik roślin i zwierząt | Książka (przewodnik / leksykon) o tematyce roślin i zwierząt, zawierająca opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków roślin i zwierząt Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | Atlas ptaków w Polsce | Książka (atlas) zawierająca opisy, ilustracje oraz zdjęcia różnych gatunków ptaków żyjących w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
56 | Atlas grzybów | Książka (atlas / przewodnik) zawierająca opisy i zdjęcia różnych gatunków grzybów rosnących w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
57 | Atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Książka (atlas) przedstawiająca informacje o minerałach, kamieniach szlachetnych i skałach wraz z opisami, ilustracjami, zdjęciami różnych minerałów, kamieni szlachetnych i skał. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
58 | Atlas geograficzny | Atlas geograficzny zawierający aktualne zbiory map fizycznych, politycznych, regionalnych i tematycznych opracowane na podstawie aktualnych danych, informacjach o świecie i Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
59 | Przewodnik do rozpoznawania motyli | Książka (przewodnik / leksykon / atlas) zawierająca opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków motyli. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
60 | Przewodnik do rozpoznawania owadów | Książka (przewodnik) zawierająca informacje, rysunki i zdjęcia różnych gatunków owadów występujących w przyrodzie. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
61 | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkręgowce | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkregowce Zestaw: min różnych 5 preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
62 | Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
63 | Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
64 | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
65 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka cz. II | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka cz. II Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
66 | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
67 | Zestaw preparatów mikroskopowych- preparaty zologiczne | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zologiczne Zestaw: min 30 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
68 | Zestaw preparatów mikroskopowych- przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
69 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw: min. 4 różne pałeczki Minimalna długość pałeczki: 30cm | zestaw |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
70 | Zestaw magnesów - 28 elementów | Zestaw różnych rodzajów magnesów w skład którego wchodzą m.in. magnes podkowiasty, sztabkowy, folie magnetyczne, dwa rodzaje kompasów, Zestaw: min 28 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
71 | Zestaw soczewek | Zestaw soczewek wraz ze stojakiem. Materiał soczewki: szkło; Zestaw: minimum 6 różnych soczewek Zestaw umieszczony w opakowanu. | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
72 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kostek z zawieszką (haczykiem) o równych objętościach i różnych masach. Zestaw: min. 4 kostek Materiał kostek: metal, stopy metali | zestaw |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
73 | Zestaw klocków plastikowych | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, kolorach i wzorach w opakowaniu/pudełku z pokrywką. Materiał: drewno lub plastik Minimalna ilość elementów: 100 sztuk | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
74 | Pipety Pasteura - 500 szt | Zestaw pipety Pasteura z podziałką Materiał: tworzywo Całkowita pojemność pipety: min 5 ml Zestaw: min 500 sztuk | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
75 | Bibuła labolatoryjna | Bibuła laboratoryjna jakościowo miękka lub średnia Minimalne wymiary: 450-560 mm Opakowanie: min 100 arkuszy | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
76 | Wskaźniki pH | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
77 | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, czysty Opakowanie: min. 500 g. | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
78 | Jod krystaliczny | Jod krystaliczny, czysty Opakowanie: min. 100 g. | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
79 | Siarka | Siarka sublimowana, czysta (proszek) Opakowanie: min. 500 g. | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
80 | Gliceryna | Gliceryna roślinna Opakowanie: min. 1 litr | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
81 | Kwas benzoesowy/benzoesan sodu | Kwas benzoesowy / benzoesan sodu, czysty, stały Opakowanie: min. 250 g | opakowanie |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
82 | Listwa zasilająca | Listwa zasilająca z elastyczno – ruchomymi połączeniami z ochroną przed przepięciem Minimalna liczba gniazd zasilających: 5 Minimalna długość przewodu: 1,5 m | sztuka |  | 2 | 0 |  | 0 | 0
83 | Folia, teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4 - 50 szt | Teczka typu ofertówka Materiał: tworzywo typu PCV Minimanlna ilość sztuk: 50 Format: A4 | opakowanie |  | 5 | 0 |  | 0 | 0
84 | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy. Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna średnica magnesu: 20 mm Opakowanie: min. 60 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | opakowanie |  | 4 | 0 |  | 0 | SP5
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ
85 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
86 | Liczydło dydaktyczne | Stelaż liczydła: profil kwadratowy, Podstawa liczydła: jezdna na kołkach z hamulcem, Wysokość: regulowana Liczenie: w zakresie 100-u Krążki / kule: tworzywo sztuczne lub drewniane | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
87 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 18 | 0 |  | 0 | 0
88 | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych (pojedyncze) | Matematyczne gry dydaktyczne i logiczne do nauki ułamków, dedykowane dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Rodzaj pomocy: układanka lub domino. | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
89 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walce walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
90 | Siatki brył i figur geometrycznych | Skład zestawu: figury geometryczne, siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Zestaw powinien zawierać m.in. siatki brył: - ostrosłupa prawidłowego: czworokątnego, trójkątnego, sześciokątnego, - ostrosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, rombu, prostokąta, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - graniastosłupa prawidłowego: trójkątnego, sześciokątnego, - graniastosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, równoległoboku, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - prostopadłościanu o podstawie: prostokąta, kwadratu - sześcianu - czworościanu foremnego, - siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian Materiał: wszystkie elementy - tektura z podklejonym magnesem | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
91 | Bryły nieregularne | Skład zestawu: min 6 brył geometrycznych – wielościanów nieregularnych: - graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu lub trójkąta - graniastosłup prosty o podstawie trapezu - ostrosłup lub graniastosłup o podstawie prostokąta - ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
92 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Powierzchnia tablicy: z układem współrzędnych, suchościeralna, magnetyczna, do pisania markerami suchościeralnymi, Rama tablicy: aluminiowa z plastikowymi narożnikami Komplet: zestaw mocujący, półeczka Minimalne wymiary: 85x100 cm Kolor: biały | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
93 | Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne | Zestaw min. 14 plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień matematycznych: Skład zestawu: plansze: podstawowe symbole matematyczne, zbiory - pojęcia i definicje, działania na liczbach i wyrażeniach, ułamki, procent prosty i składany, Potęgowanie i pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, własności funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. Powierzchnia plansz: folia wzmacniająca Oprawa plansz: metalowa lub z tworzywa (min. dwa boki), z zawieszką Minimalne wymiary: 70 x 100 cm (po rozwinięciu) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
94 | Przybory tablicowe | Komplet (zestaw) min. 5 przyrządów tablicowych Skład zestawu: linijka o długości min 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm (30-60-90 st.), ekierka równoramienna 60 cm (45-45-90 st.), kątomierz, cyrkiel z przyssawkami Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
95 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Minimalny skład zestawu: - model Binostat – deska Galtona, - talia 52 kart do gry, - kostki do gry 6 – polowe z oczkami (min. 15 sztuk), - kulki w różnych kolorach, - białe pojemniki (butelki) z zakrętką (min. 6 sztuk), - otwarte pojemniki do wyrzucania kości (min. 4 sztuki) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
96 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres podziału do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres podziału do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres podziału do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
97 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII
98 | Dmuchnij kulkę | Logopedyczna pomoc dydaktyczna w formie labiryntu magnetycznego. Minimalne wymiary obramowanej magnetycznej planszy: 30 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość); Minimalne wyposażenie: - min. 20 drewnianych elementów magnetycznych, - min. 2 magnetyczne półkule, - min. 3 piłeczki różnego rodzaju (np. pingpongowa, metalowa, drewniana) - min. 100 słomek | sztuka |  | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO |  | 0 |  | 0 | 0
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis) ....................................................