## SP4
załącznik nr 5.2 do SIWZ
KALKULACJA CENY - opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2 (dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przyrodniczej, matematycznej, przyrodniczo – biologiczno – geograficznej, międzyszkolnej pracowni przyrodniczo – fizycznej, przyrodniczo - chemicznej oraz prowadzenia zajęć z logopedii na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu)
Oferujemy dostawę niżej wymienionych pomcy dydaktycznych i sprzętu za następujące kwoty:
L.p. | Nazwa pomocy dydaktycznej | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania i parametry techniczne) | jednostka miary | cena jednostkowa netto [zł] | ilość do zamówienia | cena netto [zł] [iloczyn kol. 5 i 6] | stawka podatku VAT [%] | kwota podatku VAT [zł] [iloczyn kol. 7 i 8] | cena brutto [zł] [suma kol 7 i 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ (SP4)
1 | Teleskop | Teleskop soczewkowy. Minimalne parametry: -system optyczny: refraktor - średnica obiektywu: min. 60 mm - ogniskowa obiektywu: 700 mm - okulary: 4/12,5/20 mm - lunetka celownicza (szukacz): 5x24 - soczewka Barlow’a: 3x - powiększenie: 35x-525x - typ montażu: azymutalny (AZ) - statyw: aluminiowy Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | SP4 | #VALUE! | #VALUE!
2 | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop optyczny z podłączeniem do komputera wraz z zestawem preparatów, szkiełek do przygotowywania preparatów oraz z narzędziami preparacyjnymi. Minimalne parametry: - obiektyw 4x, 10x, 40xs, - zakres powiększeń od 20x do 400, - oświetlenie górne i dolne typu LED, - okular WF5x, - głowica monokularowa obracana o 360 stopni, nachylona pod kątem 45 stopni - zasilanie bateryjne lub sieciowe, - zintegrowana kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 640 x 480 pixeli, - kabel USB, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Rzutnik multimedialny | Parametry – jasność: min. 3000ANSI Lumen, rozdzielczość: full HD, kontrast: min. 15000:1 Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Format: 16:9 Żywotność lampy: min. 3000h 1wejście VGA, 2 HDMI | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) | Pojemnik do obserwacji owadów z wbudowanymi lupami (szkłami) powiększającymi, miarką pomiarową, otworami wentylacyjnymi Materiał: tworzywo sztuczne Ilość lup (szkieł powiększających): 3 sztuki | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Taśma miernicza o długosci 3m | Materiał (rodzaj) taśmy: włókno szklane Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Minimalna długość: 3 m Minimalne wyposażenie taśmy: składana korbka | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 °C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Waga elektroniczna do 600 gramów | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga szalkowa z tworzywa wraz z min 25 odważnikami (metalowymi i plastikowymi) o różnej wadze Minimalne wymagania: cztery wymienne szalki, głębokie kalibrowanie | sztuka |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Minimalna średnica: 4,5 cm | sztuka |  | 12 | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą Materiał: tworzywo sztuczne przezroczyste Minimalna długość: 16 cm | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Barometr (przenośna stacja pogodowa) | Barometr – przenośna stacja pogodowa do pomiaru temperatury,wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Wiatromierz | Wiatromierz do pomiaru prędkości wiatru z wbudowanym wiatraczkiem i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Areometr | Zestaw areometrów do mierzenia gęstości cieczy. Zestaw min.: 5 szt Zakres pomiaru: od 0,700 do 1,200g/cm3 Materiał: szkło | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych | Miernik uniwersalny do pomiaru różnych wielkości fizycznych (prąd stały, prąd zmienny, opór elektryczny) z sondą do pomiaru temperatury i wyświetlaczem LCD. Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Elektroskop | Elektroskop do przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki, umieszczony na podstawie. Materiał obudowy: metal i szkło | sztuka |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Silniczek elektryczny | Zakres napięcia: od min. 3 V do max. 9 V, Minimalna prędkość: 7400 obr./min. | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne umieszczone w zamkniętym przezroczystym opakowaniu. | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna umieszczona na wsporniku przymocowanym do podstawy Minimalna długość igły: 75 mm | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Lusterko wklęsło-wypukłe | Lusterko zawiera zestaw zwierciadeł wklęsłe i wypukłe umieszczone na wspólnej lub osobnych podstawach. | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
22.1 | Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat wykorzystywany w doświadczeniach fizycznych. Kształt: trójkąt równoboczny Materiał: akryl | sztuka |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
22.2 |  | Pryzmat wykorzystywany w doświadczeniach fizycznych. Kształt: trójkąt równoboczny Materiał: szkło | sztuka |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy z pompką Pojemność: min 1 litr Materiał: tworzywo | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Latarka z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Latarka LED o dużej mocy ze wskaźnikiem laserowym Zasilanie: bateryjne Źródło światła: LED Kolor lasera: czerwony | sztuka |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny Wyświetlacz: LCD Minimalna pamięć: 90 pomiarów Pomiary: ciśnienia, pulsu Zasilanie: baterie i/lub zasilanie | sztuka |  | 3 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Cylinder miarowy plastikowy wysoki | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał cylindra: plastik (tworzywo) Pojemność: 250 ml | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta z integrowanym uchwytem (oprawą) antypoślizgowym Materiał: igła – stal nierdzewna, uchwyt – metal / aluminium Minimalna długość całkowita: 130 mm | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | Bezprzewodowy czajnik elektryczny z regulacją i podtrzymywaniem temperatury, wyświetlaczem, sygnalizacją dźwiękową (alarmem), obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody, Minimalna pojemność: 1,7 litra Minimalna moc: 2400 W | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Globus indukcyjny | Minimalna średnica kuli: 25 mm Materiał stopki: dowolny Materiał kuli: czarna matowa powierzchnia matowa powierzchnia | sztuka |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Globus fizyczny | Typ globusa: fizyczny Minimalna średnica kuli: 42 cm Materiał: dowolny Wersja językowa: język polski Podświetlenie: nie | sztuka |  | 12 | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Globus konturowy | Globus konturowy bez nazw z zaznaczonymi konturami kontynentów, granic państw itp. z możliwością pisania ścieralnymi flamastrami (suchościeralnymi mazakami) Minimalna średnica kuli: 25 cm Podświetlenie: nie | sztuka |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Krajobrazy świata- mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 114 cm Skala: do 1:24 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
33 | Ochrona przyrody w Polsce - mapa | Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 cm x 120 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
34 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) | Model szkieletu człowieka z ruchomymi elementami (kończyny górne i dolne) umieszczonym na statywie Skala: 1:2 Minimalna wysokość: 85 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Plansza roślin trujących | Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Plansza grzyby trujące | Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem | Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Plansza obrazująca zmysły człowieka | Plansza obrazująca pięć zmysłów człowieka Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni | Plansza przedstawia budowę rośliny, w tym przedstawiająca budowę kwiatu, rodzaje liści, korzeni i kwiatostanów. Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów | Plansza przedstawia ptaki, w szczególności dzioby i pazury ptaków. Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 90 x 60 cm. Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Plansza obiegu wody w przyrodzie | Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana (foliowana) Wersja językowa: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Przewodnik - las | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
43 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Książka (przewodnik) przedstawia opisy i zdjęcia różnych gatunków drzew. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 6 | 0 | 5% | 0 | 0
44 | Atlas pogoda i klimat | Książka (przewodnik / leksykon / atlas) zawierająca opisy i zdjęcia różnych zjawisk pogodowych i klimatycznych występujących w przyrodzie. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
45 | Atlas ptaków w Polsce | Książka (atlas) zawierająca opisy, ilustracje oraz zdjęcia różnych gatunków ptaków żyjących w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
46 | Atlas grzybów | Książka (atlas / przewodnik) zawierająca opisy i zdjęcia różnych gatunków grzybów rosnących w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 6 | 0 | 5% | 0 | 0
47 | Atlas zwierząt chronionych w Polsce | Książka (atlas) przedstawiająca opisy, ilustracje lub fotografie różnych gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
48 | Atlas roślin chronionych w Polsce | Książka (atlas / poradnik) opisująca różne gatunki roślin chronionych w Polsce wraz z ilustracjami, zdjęciami i rysunkami. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
49 | Mały atlas anatomiczny | Książka (atlas) przedstawiająca budowę oraz mechanizmy funkcjonowania ludzkiego ciała poprzez zawarte ilustracje oraz rysunki. Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuka |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
50 | Węgiel aktywowany 1,7l | Węgiel aktywny, Ziarnistość: od 0,43 do 1,70 mm Opakowanie: min. 1,7 l. | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkręgowce | Zestaw preparatów mikroskopowych - bezkregowce Zestaw: min różnych 5 preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Zestaw preparatów mikroskopowych - skrzydła owadów | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby Zestaw: min 5 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka cz. I | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka cz. I Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka cz. II | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka cz. II Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Zestaw preparatów mikroskopowych- preparaty zologiczne | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zologiczne Zestaw: min 30 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Zestaw preparatów mikroskopowych- przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda Zestaw: min 10 różnych preparatów Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Siłomierze - 6 sztuk | Zestaw siłomierzy sprężynowych o zakresie pomiarowym: 1N, 2 lub 2,5 N, 5N, 10N, 20N, 50 lub 100N z haczykami do zwieszenia Zestaw: min 6 sztuk Obudowa siłomierzy: tworzywo | zestaw |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw pałeczek do elektryzowania Zestaw: min. 4 różne pałeczki Miimalna długość pałeczki: 30cm | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Zestaw magnesów - 28 elementów | Zestaw różnych rodzajów magnesów w skład którego wchodzą m.in. magnes podkowiasty, sztabkowy, folie magnetyczne, dwa rodzaje kompasów, Zestaw: min 28 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | zestaw |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Zestaw soczewek | Zestaw soczewek wraz ze stojakiem. Materiał soczewki: szkło; Zestaw: minimum 6 różnych soczewek Zestaw umieszczony w opakowaniu. | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kostek z zawieszką (haczykiem) o równych objętościach i różnych masach. Zestaw: min. 4 kostek Materiał kostek: metal, stopy metali | zestaw |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Zestaw sprężyn metalowych | Zestaw różnych sprężyn metalowych Zestawów: min 50 sztuk Zestaw umieszczony w opakowaniu | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Zestaw skał i minerałów | Zestaw skał i minerałów o minimalnej wielkości 25 mm Zestaw: min. 50 sztuk Zestaw umieszczony opakowaniu | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Bibuła labolatoryjna | Bibuła laboratoryjna jakościowo miękka lub średnia Minimalne wymiary: 450-560 mm Opakowanie: min 100 arkuszy | opakowanie |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Wskaźniki pH - 100 szt | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | opakowanie |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, czysty Opakowanie: min. 500 g. | opakowanie |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Siarka | Siarka sublimowana, czysta (proszek) Opakowanie: min. 500 g. | opakowanie |  | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
73 | Gliceryna | Gliceryna roślinna Opakowanie: min. 1 litr Wyrób nieleczniczy | opakowanie |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Zestaw plansz - warstwy lasów w różnych sferach klimatycznych | Zestaw: min. 10 plansz Typ planszy: ścienna Minimalne wymiary planszy: 100 cm x 70 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, plansza laminowana Wersja językowa: język polski | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Barwniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku Zestaw: min. 8 sztuk Minimalna waga opakowania: 4 g | zestaw |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ (SP4)
76 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
77 | Liczydło dydaktyczne | Stelaż liczydła: profil kwadratowy, Podstawa liczydła: jezdna na kołkach z hamulcem, Wysokość: regulowana Liczenie: w zakresie 100-u Krążki / kule: tworzywo sztuczne lub drewniane | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
78 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 30 | 0 | 23% | 0 | 0
79 | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych (pojedyncze) | Matematyczne gry dydaktyczne i logiczne do nauki ułamków, dedykowane dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Rodzaj pomocy: układanka lub domino. | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
80 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
81 | Siatki brył i figur geometrycznych | Skład zestawu: figury geometryczne, siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Zestaw powinien zawierać m.in. siatki brył: - ostrosłupa prawidłowego: czworokątnego, trójkątnego, sześciokątnego, - ostrosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, rombu, prostokąta, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - graniastosłupa prawidłowego: trójkątnego, sześciokątnego, - graniastosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, równoległoboku, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - prostopadłościanu o podstawie: prostokąta, kwadratu - sześcianu - czworościanu foremnego, - siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian Materiał: wszystkie elementy - tektura z podklejonym magnesem | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
82 | Bryły nieregularne | Skład zestawu: min 6 brył geometrycznych – wielościanów nieregularnych: - graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu lub trójkąta - graniastosłup prosty o podstawie trapezu - ostrosłup lub graniastosłup o podstawie prostokąta - ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - ostrosłup o podstawie trójkąta, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
83 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Powierzchnia tablicy: z układem współrzędnych, suchościeralna, magnetyczna, do pisania markerami suchościeralnymi, Rama tablicy: aluminiowa z plastikowymi narożnikami Komplet: zestaw mocujący, półeczka Minimalne wymiary: 85x100 cm Kolor: biały | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne | Zestaw min. 14 plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień matematycznych: Skład zestawu: plansze: podstawowe symbole matematyczne, zbiory - pojęcia i definicje, działania na liczbach i wyrażeniach, ułamki, procent prosty i składany, Potęgowanie i pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, własności funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. Powierzchnia plansz: folia wzmacniająca Oprawa plansz: metalowa lub z tworzywa (min. dwa boki), z zawieszką Minimalne wymiary: 70 x 100 cm (po rozwinięciu) | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Przybory tablicowe | Komplet (zestaw) min. 5 przyrządów tablicowych Skład zestawu: linijka o długości min 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm (30-60-90 st.), ekierka równoramienna 60 cm (45-45-90 st.), kątomierz, cyrkiel z przyssawkami Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
86 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Minimalny skład zestawu: - model Binostat – deska Galtona, - talia 52 kart do gry, - kostki do gry 6 – polowe z oczkami (min. 15 sztuk), - kulki w różnych kolorach, - białe pojemniki (butelki) z zakrętką (min. 6 sztuk), - otwarte pojemniki do wyrzucania kości (min. 4 sztuki) | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres pomiaru do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
88 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZO - BIOLOGICZNO - GEOGRAFICZNEJ (G1)
89 | Mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop optyczny z podłączeniem do komputera wraz z zestawem preparatów, szkiełek do przygotowywania preparatów oraz z narzędziami preparacyjnymi. Minimalne parametry: - obiektyw 4x, 10x, 40xs, - zakres powiększeń od 20x do 400, - oświetlenie górne i dolne typu LED, - okular WF5x, - głowica monokularowa obracana o 360 stopni, nachylona pod kątem 45 stopni - zasilanie bateryjne lub sieciowe, - zintegrowana kamera mikroskopowa o rozdzielczości minimum 640 x 480 pixeli, - kabel USB, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
90 | Mikroskop optyczny | Mikroskop optyczny o minimalnych parametrach: Zakres powiększenia: min 40x – 400x Źródło oświetlenia: LED (górne i dolne) Obiektywy: min. 4x, 10x, 40x Okular: min WF 10x Stolik z zaciskam (uchwytami) Oświetlenie: przechodzące i odbite Zasilanie: baterie / akumulator i/lub zasilacz Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
91 | Mikroskop terenowy | Mikroskop stereoskopowy (terenowy) o minimalnych parametrach: Głowica okularowa: binokular Powiększenie: min 20 x Źródło oświetlenia: LED Oświetlenie: przechodzące i odbite Zasilanie: min. baterie / akumulator Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
92 | Waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: min. 0,1 g, max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Model szkieletu człowieka wielkość naturalna | Model szkieletu człowieka naturalnej wielkości, na ruchomym stojaku z możliwością demontażu czaszki i kończyn górnych i dolnych; ruchoma żuchwa Skala: 1:1 Minimalna wysokość: 170 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
94 | Model budowy anatomicznej człowieka (tułów) | Dwupłciowy model tułowia człowieka umieszczony na podstawie składający się z min. 40 wyjmowanych części dających się rozłożyć. Jedna część tułowia przedstawia układ mięśni i ścięgien Minimalna wysokość: 85 cm Materiał: tworzywo sztuczne | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
95 | Tellurium | Ruchomy model układu Słońce - Ziemia - Księżyc Minimalna długość: 500 mm Wersja językowa: język polski Zasilanie: baterie lub zasilacz Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
96 | Lornetka | Lornetka o budowie dachopryzmatycznej z kolorowymi soczewkami Powiększenie: min 10x Średnica soczewek (obiektywu): min. 25 mm Pryzmaty: klasy min. BK7 | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
97 | Lupa | Minimalna średnica lupy: 55 mm Minimalne powiększenie lupy: 2,5x Ilość dodatkowych (mniejszych) soczewek: min. 2 sztuki Minimalne powiększenie dodatkowych (mniejszych) soczewek: 25x oraz 55x Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe Zasilanie: bateria | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
98 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny z funkcją międzyczasu Dokładność pomiaru: do 1/100 sekundy Zasilanie: baterie | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
99 | Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | Pojemnik do obserwacji owadów z wbudowanymi lupami (szkłami) powiększającymi, siatką pomiarową, otworami wentylacyjnymi Materiał: tworzywo sztuczne Minimalna średnica pojemnika: 60 mm Ilość lup (szkieł powiększających): min. 2 sztuki | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
100 | Termometr laboratoryjny | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 °C Minimalne długość całkowita: 270 mm | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
101 | Igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta z integrowanym uchwytem (oprawą) antypoślizgowym Materiał: igła – stal nierdzewna, uchwyt – metal / aluminium Minimalna długość całkowita: 130 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
102.1 | Pęseta | Pęseta z zaokrąglonymi (półokrągłymi) lub ostrymi końcówkami Materiał: stal nierdzewna Minimalna długość: 105 mm Wyrów niemedyczny | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
102.2 |  | Pęseta z ostrymi zakrzywionymi (zagiętymi, odgiętymi) końcówkami Materiał: stal nierdzewna Minimalna długość: 105 mm Wyrów niemedyczny | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
103 | Przewodnik roślin i zwierząt | Książka (przewodnik / leksykon) o tematyce roślin i zwierząt, zawierający opisy wraz ze zdjęciami różnych gatunków roślin i zwierząt Typ oprawy: dowolny Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuk |  | 15 | 0 | 5% | 0 | 0
104 | Proste klucze do oznaczania roślin | Klucz do oznaczania różnych gatunków roślin. Typ oprawy: dowolna Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuk |  | 15 | 0 | 5% | 0 | 0
105 | Model skóry człowieka | Model przekroju struktury skóry człowieka zamontowany na podstawie. Materiał: tworzywo sztuczne Skala: 70 – krotne powiększenie | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
106 | Atlas | Atlas geograficzny dla klas 5-8 szkoły podstawowej Typ oprawy: dowolna Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuk |  | 12 | 0 | 5% | 0 | 0
107 | Mapy ścienne świata ogólnogeograficzna (hipsometryczna, ukształtowania powierzchni), -polityczna, - krajobrazowa, - klimatyczna | Mapa świata ogólnogeograficzna (fizyczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: jednostronna Minimalne wymiary: 160 x 116 cm Przedział skali: do 1:26 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
108 | Mapy ścienne Europy - ogólnogeograficzna, polityczna. | Mapa Europy (ogólnogeograficzna / polityczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 x 120 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
109 | Mapa ścienna Ameryki - ogólnogeograficzna - polityczna. | Mapa Ameryki Północnej (ogólnogeograficzna / polityczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne Wymiary: 100 x 138 cm Przedział Skalia: do 1:9 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
110 | Mapa ścienna Afryki - ogólnogeograficzna, - polityczna. | Mapa Afryki (ogólnogeograficzna / polityczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 100 x 140 cm Skala: do 1:9,1 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
111 | Mapa scienna ogólnogeograficzna Australii | Mapa Australii (ogólnogeograficzna / polityczna) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 100 x 140 cm Skala: do 1:8 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
112 | Mapa scienna płyt litosfery | Mapa świata (geologia i tektonika) Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 160 x 110 cm Skala: do1:37 mln Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
113 | Mapy ścienne Polski -podział administracyjny, ogólnogeograficzna | Mapa Polski (ogólnogeograficzna / podział administracyjny Typ mapy: ścienna Rodzaj mapy: dwustronna Minimalne wymiary: 100 x 98 cm Skala: do 1:750 tyś. Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa (min. dwa boki) z zawieszką, mapa dwustronnie laminowana Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
114 | Mapy topograficzne najbliższej okolicy | Mapa turystyczna powiatu rawickiego Typ mapy: składana Skala: 1:75 000 Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
115 | Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy | Mapa turystyczna gór polskich (np. Sudety, Karpaty, Biesczczady, Pieniny itp.) Typ mapy: składana Przedział skali: od 1:30 000 do 1:60 000 Oprawa: dwustronnie foliowana (laminowana) Wersja językowa: język polski Produkt wytworzony metodą poligraficzną | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
116 | Skalpel, nożyczki | Zestaw min. 4 - elementowy przyrządów do preparowania okazów Minimalny skład zestawu: nożyczki, skalpel lub uchwyt do montażu ostrzy wraz z ostrzami, igła preparacyjna prosta, igła preparacyjna zakrzywiona lub lancetowata Materiał: stal nierdzewna Opakowanie: piórnik / etui | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
117 | Szkiełka przykrywkowe - 100szt | Zestaw szkiełek nakrywkowych szlifowanych – szkiełka mikroskopowe czyste Wymiary: 22x22x mm Zestaw: min 100 sztuk Wyrób niemedyczny | opakowanie |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
118 | Szkiełka podstawkowe - 50 szt | Zestaw szkiełek podstawkowych szlifowanych – szkiełka mikroskopowe czyste Minimalne wymiary: 76 x 25x 1 mm Zestaw: min 50 sztuk Wyrób niemedyczny | opakowanie |  | 4 | 0 | 23% | 0 | 0
119 | Probówki ze statywem | Zestaw probówek ze statywem: Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem Materiał: szkło sodowo – wapniowe lub borokrzemowe Średnica probówki: min. 16 mm, max. 25 mm Statyw (stojak) na ww. probówki: min. 6 otworów i min. 6 kołeczków do osuszania Średnica otworu: min. 16 mm, max. 25 mm (średnica otworu musi pozwalać na umieszczenie w niej zaoferowanej probówki) Materiał: tworzywo | Zestaw |  | 4 | 0 | 23% | 0 | 0
120 | Sacharoza czysta | Sacharoza czysta: bezbarwne kryształki lub biały proszek, odczynnik laboratoryjny Opakowanie: 1 kg | opakowanie |  | 1 | 0 | 8% | 0 | 0
121 | Jodyna/roztwór jodu w jodku potasu | Jodyna roztwór wodny 3% Pojemność: 500 ml Odczynnik chemiczny (produkt nie należy do środków odkażających) | opakowanie |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
122 | Preparaty mikroskopowe (tkanki roślinne, tkanki zwierzęce) | Zestaw preparatów biologicznych: tkanek roślinnych i zwierzęcych zapakowanych w pudełko Wersja językowa: język polski Ilość preparatów: min. 50 sztuk | zestaw |  | 4 | 0 | 23% | 0 | 0
WYPOSAŻENIE PRACOWNI MATEMATYCZNEJ (G1)
123 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Skład zestawu: - minimum 16 ramek o różnych kształtach figur geometrycznych, - osłona, - zasilacz, - stelaż z ramieniem do mocowania ramek | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
124 | Liczydło dydaktyczne | Stelaż liczydła: profil kwadratowy, Podstawa liczydła: jezdna na kołkach z hamulcem, Wysokość: regulowana Liczenie: w zakresie 100-u Krążki / kule: tworzywo sztuczne lub drewniane | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
125 | Kalkulator naukowy | Liczba funkcji: minimum 230, Wyświetlacz: LCD, minimum dwuliniowy, Zasilanie: bateryjne, Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 16 | 0 | 23% | 0 | 0
126 | Tablica układ współrzędnych suchościeralna | Powierzchnia tablicy: z układem współrzędnych, suchościeralna, magnetyczna, do pisania markerami suchościeralnymi, Rama tablicy: aluminiowa z plastikowymi narożnikami Komplet: zestaw mocujący, półeczka Minimalne wymiary: 85x100 cm Kolor: biały | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
127 | Zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych (pojedyncze) | Matematyczne gry dydaktyczne i logiczne do nauki ułamków, dedykowane dla klas IV-VIII szkoły podstawowej. Rodzaj pomocy: układanka lub domino | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
128 | Bryły geometryczne - zestaw | Minimalny skład zestawu: min. 10 brył geometrycznych – kula, półkula, walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
129 | Siatki brył i figur geometrycznych | Skład zestawu: figury geometryczne, siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych. Zestaw powinien zawierać m.in. siatki brył: - ostrosłupa prawidłowego: czworokątnego, trójkątnego, sześciokątnego, - ostrosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, rombu, prostokąta, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - graniastosłupa prawidłowego: trójkątnego, sześciokątnego, - graniastosłupa o podstawie: trapezu równoramiennego, równoległoboku, trójkąta prostokątnego i równoramiennego, - prostopadłościanu o podstawie: prostokąta, kwadratu - sześcianu - czworościanu foremnego, - siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian Materiał: wszystkie elementy - tektura z podklejonym magnesem | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
130 | Bryły nieregularne | Skład zestawu: min 6 brył geometrycznych – wielościanów nieregularnych: - graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu lub trójkąta - graniastosłup prosty o podstawie trapezu - ostrosłup lub graniastosłup o podstawie prostokąta - ostrosłup o podstawie kwadratu, w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy. Minimalna wysokość brył: 15 cm, Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
131 | Zestawy tablicowe | Zestaw min. 14 plansz dydaktycznych do prezentacji zagadnień matematycznych: Skład zestawu: plansze: podstawowe symbole matematyczne, zbiory - pojęcia i definicje, działania na liczbach i wyrażeniach, ułamki, procent prosty i składany, Potęgowanie i pierwiastkowanie, wzory skróconego mnożenia, funkcja i jej własności, funkcja liniowa, własności funkcji liniowej, funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, własności funkcji trygonometrycznej zmiennej rzeczywistej. Powierzchnia plansz: folia wzmacniająca Oprawa plansz: metalowa lub z tworzywa (min. dwa boki), z zawieszką Minimalne wymiary: 70 x 100 cm (po rozwinięciu) | zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
132 | Przybory tablicowe | Komplet (zestaw) min. 5 przyrządów tablicowych Skład zestawu: linijka o długości min 100 cm, ekierka prostokątna 60 cm (30-60-90 st.), ekierka równoramienna 60 cm (45-45-90 st.), kątomierz, cyrkiel z przyssawkami Materiał: tworzywo | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
133 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Minimalny skład zestawu: - model Binostat – deska Galtona, - talia 52 kart do gry, - kostki do gry 6 – polowe z oczkami (min. 15 sztuk), - kulki w różnych kolorach, - białe pojemniki (butelki) z zakrętką (min. 6 sztuk), - otwarte pojemniki do wyrzucania kości (min. 4 sztuki) | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
134 | Zestaw miar | Minimalny skład zestawu: - zakres pomiaru do 100 cm: linijka 100 cm (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do 200 cm: miarka składana lub rozwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do min. 10 m: miara zwijana (dokładność 1 mm), - zakres pomiaru do nieskończoności: koło metryczne (dokładność 1 cm) | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
135 | Zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości | Skład zestawu: min 6 pojemników w formie figur geometrycznych z podziałką (do mierzenia jednostek i objętości) Minimalna wysokość brył: 10 cm Kolor: przezroczysty, Materiał: tworzywo | Zestaw |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
WYPOSAŻENIE MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZO - FIZYCZNEJ (G1)
136 | Generator van de Graaffa | Urządzenie do wytwarzania ładunków elektrycznych z napędem ręcznym Minimalny skład urządzenia: kulista czasza, konduktor stożkowy, konduktor kulisty z bolcem ze statywem, konduktor kulisty z uchwytem (rączką), młynek Franklina, miotełka (pióropusz) Minimalna wysokość całkowita: 740 mm Minimalna średnica czaszy: 265 mm Minimalna średnica konduktora z uchwytem: 95 mm Minimalna średnica konduktora stożkowego: 100 mm Minimalna średnica konduktora z kolcem: 100 mm | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
137 | Statyw z wyposażeniem | Minimalny skład zestawu: - podstawa statywu z prętem, - dwa pierścienie o rożnych średnicach z łącznikiem lub łącznikami, - łapa uniwersalna (łapa do kolb) z łącznikiem - lapa trójpalczasta (do chłodnic) z łącznikiem | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
138 | Waga elektroniczna | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 4 | 0 | 23% | 0 | 0
139 | Czajnik elektryczny | Bezprzewodowy czajnik elektryczny z regulacją i podtrzymywaniem temperatury, wyświetlaczem, sygnalizacją dźwiękową (alarmem), obrotową podstawą, wskaźnikiem poziomu wody, Minimalna pojemność: 1,7 litra Minimalna moc: 2400 W | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
140 | Wskaźnik laserowy | Kolor lasera: czerwony Minimalny zasięg lasera: 100 m Zestaw z baterią | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
141 | Poziomica laserowa | Dokładność pomiaru: 0.5 mm/m Minimalny zasięg lasera: 20 m | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
142 | Suwmiarka analogowa | Materiał: stal nierdzewna Rodzaj blokady: śruba lub zacisk Zakres pomiaru: min. 0-150 mm Dokładność pomiaru: 0,02 mm Rodzaj pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, wysokości, głębokości | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
143 | Taśma miernicza | Materiał (rodzaj) taśmy: włókno szklane Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Minimalna długość: 20 m Minimalne wyposażenie taśmy: składana korbka, uchwyt | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
144 | Sprężynka "slinky" | Materiał: tworzywo Minimalna średnica sprężyny: 70 mm Minimalna długość: 60 mm | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
145 | Samochodzik z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Pojazd (samochodzik) z napędem elektrycznym służącym do demonstracji III zasady dynamiki Newton´a Materiał: tworzywo Zasilanie: baterie | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
146 | Zasilacz prądu stałego | Minimalne napięcie wyjściowe: 0-15V DC Minimalny prąd wyjściowy: 3A Płynna regulacja napięcia Płynna regulacja prądu Zabezpieczenie przeciw zwarciowo-przeciążeniowe Wyświetlacz lub wyświetlacze dla napięcia wyjściowego i prądu Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
147 | Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10A | Uniwersalny miernik elektroniczny z wyświetlaczem, osobnym gniazdem 10A Funkcja pomiaru: napięcia stałego i zmiennego (woltomierz), natężenia przepływu prądu stałego (amperomierz), rezystancji (omomierz) Zasilanie: bateryjne Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
148 | Żarówka | Gwint (mocowanie) typu E10 Napięcie: 3,5 V | sztuk |  | 32 | 0 | 23% | 0 | 0
149 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna umieszczona na wsporniku przymocowanym do podstawy Minimalna długość igły: 75 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
150 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca przeprowadzenie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Urządzenie umieszczone na platformie (cokole), napęd pasowy uruchamiany korbą, wyposażone w tarcze izolacyjne, dwie butelki lejdejskie, iskiernik. Minimalne wymiary: 280 x 180 x 340 mm | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
151 | Wskaźnki: fenoloftaleina (100ml) | Wskaźnik – 1% roztwór alkoholowy Pojemność: min 100 ml | sztuk |  | 13 | 0 | 23% | 0 | 0
152 | Wskaźnik uniwersalny | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | sztuk |  | 13 | 0 | 23% | 0 | 0
153 | Siłomierz - 6 sztuk | Zestaw siłomierzy sprężynowych o zakresie pomiarowym: 1N, 2 lub 2,5 N, 5N, 10N, 20N, 50 lub 100N z haczykami do zwieszenia Zestaw: min 6 sztuk Obudowa siłomierzy: tworzywo | zestaw |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
154 | Izolowane przewody | Zestaw izolowanych przewodów do piętrowego dołączenia Zestaw: min 10 sztuk przewodów Minimalna długość przewodu: 360 mm Typ złącza (wtyki): krokodylkowy | komplet |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
155 | Opornik - 10 szt | Komplet oporników Zestaw: min 10 sztuk Rezystancja: min 10 om, max. 1k om Tolerancja: +/- 5% Moc: 1W | komplet |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
156 | Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości | Zestaw sprężyn o różnym współczynniku sprężystości zakończonych obustronnie zawieszkami / kółeczkami Zestaw: min. 5 sztuk | zestaw |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
157 | Ciężarki | Zestaw ciężarków (odważników) z haczykami umieszczonych na podstawie. Zestaw: min. 6 sztuk zawierający wymagane odważniki o masie: 10g, 20g, 50g i 100g Materiał podstawy: tworzywo sztuczne | zestaw |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
158 | Szkła optyczne | Zestaw różnych pryzmatów zawierający minimum: blok prostopadłościenny, półokrągły, trzy trójkątne (równoboczny, prostokątny, równoramienny), wypukły i wklęsły. Minimalna grubość pryzmatów: 15 mm Zestaw: min. 7 sztuk Zestaw umieszczony w opakowaniu | zestaw |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
159 | Rurka do demonstracji zjawisk konwekcji | Rurka wygięta w kształt prostokąta z górnym wlewem Materiał: szkło Minimalna średnica rurki: 15 mm Minimalne wymiary: 150 mm x 170 mm | zestaw |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
160 | Zestaw magnesów - 28 elementów | Zestaw różnych rodzajów magnesów w skład którego wchodzą m.in. magnes podkowiasty, sztabkowy, folie magnetyczne, dwa rodzaje kompasów, Zestaw: min 28 sztuk Zestaw umieszczony w opakowaniu | zestaw |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
161 | Odczynniki (m.in.. Metale, niemetale, tlenki) | Zestaw odczynników chemicznych w skład którego wchodzą metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry itp. Ilość odczynników: min 70 Opis produktów: język polski Termin ważności: od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika | zestaw |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
162 | Białka, albumina - 1kg | Białko w proszku Opakowanie: 1 kg | opakowamie |  | 10 | 0 | 5% | 0 | 0
WYPOSAŻENIE MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZO CHEMICZNEJ (G1)
163 | statyw z wyposażeniem | Minimalny skład zestawu: - podstawa statywu z prętem, - dwa pierścienie o rożnych średnicach z łącznikiem lub łącznikami, - łapa uniwersalna (łapa do kolb) z łącznikiem - lapa trójpalczasta (do chłodnic) z łącznikiem | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
164 | Waga labolatoryjna | Waga laboratoryjna elektroniczna z funkcją tarowania z pojemnikiem do ważenia Dokładność ważenia (odczytu): min. 0,1 g Wyświetlacz: LCD Obciążenie: min. 0,1 g, max. 600 g Zasilanie: baterie i/lub zasilanie Instrukcja obsługi / użytkowania: język polski | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
165.1 | Czasza grzejna | Elektryczny płaszcz grzejny z regulatorem mocy grzejnej do kolb o pojemności 100 ml Maksymalny zakres pracy płaszcza grzejnego: 450oC | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
165.2 |  | Elektryczny płaszcz grzejny z regulatorem mocy grzejnej do kolb o pojemności 250 ml Maksymalny zakres pracy płaszcza grzejnego: 450oC | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
166 | Modele do budowania cząsteczek do 454 elementów | Zestaw do budowy modeli chemicznych w pojemniku Zestaw: minimalna ilość elementów 454 sztuki Materiał: tworzywo | zestaw |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
167.1 | Fartuch labolatoryjny | Fartuch laboratoryjny z min. dwoma kieszeniami zewnętrznymi Materiał: bawełna (100%) Długość fartucha: długi Długość rękawa: długi Rodzaj zapięcia: guziki lub napy Rozmiar: XS/S Kolor: biały | sztuk |  | 7 | 0 | 23% | 0 | 0
167.2 |  | Fartuch laboratoryjny z min. dwoma kieszeniami zewnętrznymi Materiał: bawełna (100%) Długość fartucha: długi Długość rękawa: długi Rodzaj zapięcia: guziki lub napy Rozmiar: M Kolor: biały | sztuk |  | 8 | 0 | 23% | 0 | 0
167.3 |  | Fartuch laboratoryjny z min. dwoma kieszeniami zewnętrznymi Materiał: bawełna (100%) Długość fartucha: długi Długość rękawa: długi Rodzaj zapięcia: guziki lub napy Rozmiar: L Kolor: biały | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
168 | Apteczka z wyposażeniem | Apteczka z wyposażeniem umieszczona w torbie lub plecaku. Minimalna zawartość apteczki: - opaska elastyczna (bandaż elastyczny) 10 cm x 4 m - 2 szt. - bandaż dziany (bandaż zwykły) 10 cm x 4 m - 1 szt. - bandaż dziany (bandaż zwykły) min. 4 cm x 4 m - 1 szt. - kompres gazowy min. 9 x 9 cm - 2 szt. - kompres gazowy 1/2 m2 - 1 szt. - 2 x komplet plastrów – 8 szt. - plaster na szpuli (rolce) 1,25 cm x 5 m - 1 szt. - chusta trójkątna - 1 szt. - opatrunek na oparzenia - 1 szt. - folia izotermiczna „Koc ratunkowy” (koc termoizolacyjny) - 1 szt. - rękawiczki - 3 pary - nożyczki - 1 szt - maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt - płyn lub żel do odkażania rąk - 1 szt. | sztuk |  | 2 | 0 | 8% | 0 | 0
169 | Gaśnica proszkowa | Gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC (ciał stałych, cieczy palnych, gazów). Masa środka gaśniczego: min 4 kg, max. 6 kg Rodzaj środka gaśniczego: proszek Skuteczność gaszenia: min 21A | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
170 | Koc gaśniczy | Materiał: włókno szklane Minimalne wymiary: 1800 x 1400 mm | sztuk |  | 4 | 0 | 23% | 0 | 0
171 | Okulary ochronne | Okulary ochronne z wentylacją i elastyczną gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy, nadające się do nakładania na okulary korekcyjne. Materiał: tworzywo | sztuk |  | 20 | 0 | 23% | 0 | 0
172 | Tace labolatoryjne | Tace laboratoryjne typu „kuweta” z gładkim dnem, z możliwością sterylizacji Materiał: tworzywo Minimalne wymiary: 340 x 250 mm, głęb. 50 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
173 | Płytki ceramiczne | Płytki do eksperymentów kroplowych z min 6 wgłębieniami. Materiał: ceramika | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
174 | Butla do wody descylowanej (10 litrów) | Butla na wodę destylowaną z kranem (zaworem) z uchwytem i szyją gwintowaną z nakrętką Materiał: tworzywo Pojemność: 10 litrów | sztuk |  | 7 | 0 | 23% | 0 | 0
175.1 | Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem | Butelka do roztworów z szeroką szyjką z doszlifowanym korkiem Materiał: szkło przezroczyste Pojemność: 250 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
175.2 |  | Butelka do roztworów z szeroką szyjką z doszlifowanym korkiem Materiał: szkło przezroczyste Pojemność: 500 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
176 | Pipety dla nauczyciela | Pipeta wielomiarowa z bańką Materiał: szkło Dokładność: min. klasa B Pojemność: 20 ml Wyrób niemedyczny | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
177 | Stojak do probówek (na 90 probówek) | Statyw min. 9 miejscowy do probówek o średnicy 18 mm Materiał: tworzywo | sztuk |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
178 | Podnośnik | Podnośnik laboratoryjny mechaniczny. Materiał mechanizmu podnoszącego: stal nierdzewna Materiał stolika (platformy): stal nierdzewna lub aluminium Wymiary stolika (platformy): min. 100x100 mm Wysokość podnoszenia: max. 280 mm | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
179.1 | Zlewka | Zlewki miarowe z wylewem różnej wielkości Materiał: szkło Pojemność zlewki: 50 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
179.2 |  | Zlewki miarowe z wylewem różnej wielkości Materiał: szkło Pojemność zlewki: 100 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
179.3 |  | Zlewki miarowe z wylewem różnej wielkości Materiał: szkło Pojemność zlewki: 250 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
180 | Pipety miarowe (10ml) | Pipeta wielomiarowa z bańką Materiał: szkło Dokładność: min. klasa B Pojemność: 10 ml | sztuk |  | 20 | 0 | 23% | 0 | 0
181.1 | Bagietki | Materiał: szkło borokrzemowe lub sodo – wapniowe Długość: min. 200 mm, max. 250 mm Średnica: 4-5 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
181.2 |  | Materiał: szkło borokrzemowe lub sodo – wapniowe Minimalna długość: min. 200 mm, max. 300 mm Średnica: 7-8 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
182.1 | Szalki Petriego | Materiał: szkło Średnica: 100 mm Wyrób niemedyczny | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
182.2 |  | Materiał: szkło Średnica: 120 mm Wyrób niemedyczny | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
183.1 | Cylindry miarowe | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał cylindra: szkło Pojemność: 25 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
183.2 |  | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał: szkło Pojemność: 50 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
183.3 |  | Cylinder miarowy wysoki z wylewem z podziałką i podstawą sześciokątną Materiał: szkło Pojemność: 100 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
184 | Termometr bezrtęciowy | Termometr szklany bezrtęciowy. Wypełnienie: cieczowe Zakres pomiaru: min. -10 do + 110 °C Minimalna długość całkowita: 270 mm | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
185 | Lejek laboratoryjny | Lejek w kształcie stożka zakończonego rurką Materiał: szkło Średnica wlewu (górna): min 50 mm, max. 80 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
186.1 | Krystalizator | Krystalizator z wylewem Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: min. 50 ml, max. 60 ml | sztuk |  | 7 | 0 | 23% | 0 | 0
186.2 |  | Krystalizator z wylewem Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: min. 90 ml, max. 100 ml | sztuk |  | 6 | 0 | 23% | 0 | 0
186.3 |  | Krystalizator z wylewem Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: 300 ml | sztuk |  | 2 | 0 | 23% | 0 | 0
187.1 | Rozdzielacz szklany | Rozdzielacz szklany cylindryczny lub gruszkowy z zaworem (kranikiem) szklanym szlifowanym i korkiem szklanym lub teflonowym Pojemność: 50 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
187.2 |  | Rozdzielacz szklany cylindryczny lub gruszkowy z zaworem (kranikiem) szklanym szlifowanym i korkiem szklanym lub teflonowym Pojemność: 100 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
188 | Parownica szklana (do 160ml) | Parownica płaskodenna z wylewem Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: 160 ml | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
189 | Parownica porcelanowa (do 150 ml) | Parownica z wylewem Materiał: porcelana Pojemność: 150 ml | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
190.1 | Tryskawka do 1000 ml | Materiał: PP lub LDPE (tworzywo) Pojemność: 1000 ml | sztuk |  | 5 | 0 | 23% | 0 | 0
190.2 |  | Materiał: PP lub LDPE (tworzywo) Pojemność: 500 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
191 | Elektrody grafitowe | Elektroda (pałeczka) grafitowa Minimalne wymiary: 140 x 6 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
192 | Łyżka laboratoryjna | Łyżeczka laboratoryjna z płaskim rozszerzonym końcem w kształcie szpatułki tzw. łyżeczko - szpatułka Materiał: stal nierdzewna (szlachetna) Minimalna długość: min 150 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
193 | Łyżka do spalań | Łyżeczka do spalań z zdejmowanym kołnierzem ochronnym Materiał: stal nierdzewna (szlachetna) Minimalna długość: z kołnierzem 350 mm | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
194 | Korek do probówek z otworem | Korek do probówek o średnicy 18 mm z otworem do odprowadzania rurek. Materiał: guma | sztuk |  | 30 | 0 | 23% | 0 | 0
195 | Wąż gumowy | Wąż gumowy z kauczuku naturalnego Minimalna średnica: średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 6 mm, Maksymalna średnica: średnica zewnętrzna 14 mm, średnica wewnętrzna 10 mm, Długość: min. 1mb | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
196.1 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna z wąską lub szeroką szyjką bez szlifu i nadruku Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: 100 ml | sztuk |  | 11 | 0 | 23% | 0 | 0
196.2 |  | Kolba okrągłodenna z wąską lub szeroką szyjką bez szlifu i nadruku Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: 250 ml | sztuk |  | 11 | 0 | 23% | 0 | 0
197 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Moździerz z tłuczkiem Materiał: porcelana Minimalna średnica (góra): 100 mm Kolor: biały | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
198 | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa Erlenmeyera, z podziałką Materiał: szkło borokrzemowe Pojemność: 250 ml | sztuk |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
199 | Wskaźnik feneloftaleina (100 ml) | Wskaźnik – 1% roztwór alkoholowy Pojemność: min 100 ml | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
200 | Wskaźnik uniwersalny | Uniwersalny papierek wskaźnikowy – paski Zakres pomiaru (skali): 1–14 pH Opakowanie: pudełko min. 100 pasków | sztuk |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
201 | Tablice chemiczne | Książka zawierająca podstawowe informacje niezbędne do realizacji podstawy programowe z zakresu chemii w szkole podstawowej. Typ oprawy: dowolna Wersja językowa: język polski Produkt oznaczony symbolem ISBN | sztuk |  | 1 | 0 | 5% | 0 | 0
202 | Ukłąd okresowy - plansza (wymiary 160 x 120 cm) | Plansza układu okresowego pierwiastków – strona chemiczna Typ planszy: ścienna Rodzaj planszy: jednostronna Minimalne wymiary: 160 x 120 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa z zawieszką, laminowana (foliowana) lub z tkaniny banerowej Wersja językowa: polska / łacińska | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
203 | Tabela rozpuszczalności - plansza (wymiary 150x110-dwustronna) | Plansza tabeli rozpuszczalności związków Typ planszy: ścienna Rodzaj planszy: jednostronna Minimalne wymiary: 150 x 110 cm Oprawa: plastikowa lub drewniana lub metalowa z zawieszką, plansza laminowana (laminowana) Wersja językowa: język polski | sztuk |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
204.1 | Rękawiczki lateksowe - 100 szt | Do jednorazowego użycia, pudrowane, niejałowe Surowiec: lateks z kauczuku naturalnego Środek pudrujący: skrobia kukurydziana Rozmiar: S Opakowanie: min. 100 sztuk | opakowanie |  | 4 | 0 | 8% | 0 | 0
204.2 |  | Do jednorazowego użycia, pudrowane, niejałowe Surowiec: lateks z kauczuku naturalnego Środek pudrujący: skrobia kukurydziana Rozmiar: M- 4 Opakowanie: min. 100 sztuk | opakowanie |  | 4 | 0 | 8% | 0 | 0
204.3 |  | Do jednorazowego użycia, pudrowane, niejałowe Surowiec: lateks z kauczuku naturalnego Środek pudrujący: skrobia kukurydziana Rozmiar: L Opakowanie: min. 100 sztuk | opakowanie |  | 2 | 0 | 8% | 0 | 0
205 | Probówki - 10 szt | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem Materiał: szkło sodowo – wapniowe lub borokrzemowe Średnica: 18 mm Zestaw: min. 10 sztuk | zestaw |  | 20 | 0 | 23% | 0 | 0
206 | Pipety Pasteura - 500 szt | Zestaw pipety Pasteura z podziałką Materiał: tworzywo Całkowita pojemność pipety: min 5 ml Zestaw: min 500 sztuk Wyrób niemedyczny | zestaw |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
207 | Szkiełko laboratoryjne podstawkowe - 50 szt | Zestaw szkiełek podstawkowych szlifowanych – szkiełka mikroskopowe czyste Minimalne wymiary: 76 x 25 x 1 mm Zestaw: min 50 sztuk Wyrób niemedyczny | zestaw |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
208 | Szkiełko laboratoryjne nakrywkowe - 100 szt | Zestaw szkiełek nakrywkowych szlifowanych – szkiełka mikroskopowe czyste Wymiary: 22x22x mm Zestaw: min 100 sztuk Wyrób niemedyczny | zestaw |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
209 | Szkiełko laboratoryjne zegarkowe - 3 szt | Szkiełko zegarkowe do zastosowania w laboratorium Wymiary: 100 mm Zestaw: 3 sztuki | zestaw |  | 20 | 0 | 23% | 0 | 0
210 | Łapy do probówek drewniane - 12 szt | Uchwyt do probówek o średnicy 18 mm Materiał: ramiona drewniane, zwarte stalową sprężyną. Zestaw: 12 sztuk | zestaw |  | 10 | 0 | 23% | 0 | 0
211 | Bibuła laboratoryjna - 100 szt | Bibuła laboratoryjna jakościowo miękka lub średnia Minimalne wymiary: 450-560 mm Opakowanie: min 100 arkuszy | opakowanie |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
212 | Sączki laboratoryjne miękkie 7 cm - 100 szt | Sączki laboratoryjne jakościowo miękkie Średnica: 70 mm Opakowanie: min 100 sztuk | opakowanie |  | 15 | 0 | 23% | 0 | 0
213 | Odczynniki (m.in.. Metale, niemetale, tlenki) | Zestaw odczynników chemicznych w skład którego wchodzą metale, niemetale, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole, cukry itp. Ilość odczynników: min 70 Opis produktów: język polski Termin ważności: od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika | zestaw |  | 3 | 0 | 23% | 0 | 0
214 | Białka, albumina - 1 kg | Białko w proszku Opakowanie: 1 kg | opakowanie |  | 10 | 0 | 5% | 0 | 0
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII (SP4)
215 | Dmuchnij kulkę | Logopedyczna pomoc dydaktyczna w formie labiryntu magnetycznego. Minimalne wymiary obramowanej magnetycznej planszy: 30 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość); Minimalne wyposażenie: - min. 20 drewnianych elementów magnetycznych, - min. 2 magnetyczne półkule, - min. 3 piłeczki różnego rodzaju (np. pingpongowa, metalowa, drewniana) - min. 100 słomek | sztuka |  | 1 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
Podpisano (pieczątka imienna osób podpisujących) ........................................................................ (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym wraz z pieczątką imienną lub czytelny podpis)